## 종합
AJ네트웍스 천안센터 점검 현황
[6 empty] | 총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유
[6 empty] | 56 | 9 | 35 | 12
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용 | 타사 구분 | 관리번호
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCD400M | 48V | 2022-10-07 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | TY15C135
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | TY25C787
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCDH460M | 48V | 2022-12-19 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | CT20C106
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 장비 작동 불가 | 확인불가 | TY25C695
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VSDX400M | 48V | 2025-03-20 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 고베 | TY15C887
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전권고, 보액 필요 | 확인불가 | TY20C380
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 철함 부식, 비중 편차 심해 교체 권고 | 확인불가 | TY25C669
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 80V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 과방전, #35번 셀 수명종료 | 확인불가 | CL40C104
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 측정불가 | 확인불가 | TY25C794
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCE740 | 48V | 2024-10-08 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 권고 | 로케트 | HD35C149
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 측정불가 | 확인불가 | TY25C669
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 80V | 확인불가 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 확인불가 | HD45C157
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 측정불가 | 확인불가 | TY25C654
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 측정불가 | 확인불가 | TY25C303
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 확인불가 | CL20C229
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCD400M | 48V | 2022-06-27 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 권고 | 로케트 | TY15C1034
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 타사제품 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 권고 | 썬라이트 | DS32C107
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 타사제품 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 권고 | GS유아사 | TY15C1171
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 확인불가 | HS30C101
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCD400 | 48V | 2025-05-25 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 비중편차로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15C289
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCE600 | 48V | 2023-08-11 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | CL20C291
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCE650 | 48V | 2022-07-28 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 케이블 보수 필요 | 로케트 | CL25C947
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF335 | 48V | 2025-02-19 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | CL25R162
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2022-08-24 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 권고 | 로케트 | NC15R114
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF335 | 48V | 2019-08-28 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 권고 | 로케트 | CL20R192
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCI365 | 48V | 2020-01-03 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보액 필요, 철함 부식 | 로케트 | PS25R134
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2022-07-11 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 전 셀 액 없음, 보액 필요 | 로케트 | CL18R230
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2023-03-15 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15R670
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF335 | 48V | 2022-03-14 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL25R346
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2022-02-15 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL15R167
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2025-07-16 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | TY15R946
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VSFL280 | 48V | 2018-07-01 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY18R1502
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 측정불가 | 로케트 | TY15R338
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 타사제품 | 48V | 2020-08-28 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | GS유아사 | NC15R224
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCI335 | 48V | 2021-07-13 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL15R269
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCI4 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | GS유아사 | TY15R1515
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCI335 | 48V | 2022-06-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보액 필요 | 로케트 | CL18R505
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2023-03-15 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15R245
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2023-04-07 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 상부카바 융착부 들림, 셀 간 높이 편차 심함 | 로케트 | TY15R234
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280 | 48V | 2022-02-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 비중편차로 인한 보충전 권고 | 로케트 | DS18R117
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCI335 | 48V | 2016-10-08 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 전체적으로 저비중, 사용기간 고려 교체 필요 | 로케트 | CL18R139
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2023-01-09 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | TY15R332
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2024-01-02 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15R1219
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2024-12-02 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15R329
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2024-04-16 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15R434
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF335 | 48V | 2018-07-11 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 전압, 비중 고려 전체적으로 성능 저하, 사용기간 고려 교체 필요 | 로케트 | NC25R102
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2022-03-14 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | SM18R111
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCI335 | 48V | 2022-09-22 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL15R347
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCFS201 | 48V | 2021-12-12 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요, #9번 셀 타 셀 대비 저비중으로 관찰 필요 | 로케트 | M1700144
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCI335 | 48V | 2022-09-21 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #6번 셀 타 셀 대비 저비중, 보충전 후 비중 상승 관찰 필요 | 로케트 | CL15R349
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2026-01-28 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | TY15R316
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280 | 48V | 2021-01-13 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15R287
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280 | 48V | 2023-08-10 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | CL15R190
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 비중편차로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25R178
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF335 | 48V | 2022-07-19 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY20R126
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48ㅍ | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 로케트 | CL18R350

## 김진태
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCD400M | 48V | 2022-10-07 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | TY15C135 | 2026-04-08 | 김진태
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | TY25C787 | 2026-04-08
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCDH460M | 48V | 2022-12-19 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | CT20C106 | 2026-04-08
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 장비 작동 불가 | 확인불가 | TY25C695 | 2026-04-08
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VSDX400M | 48V | 2025-03-20 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 고베 | TY15C887 | 2026-04-09
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전권고, 보액 필요 | 확인불가 | TY20C380 | 2026-04-09
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 철함 부식, 비중 편차 심해 교체 권고 | 확인불가 | TY25C669 | 2026-04-09
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 80V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 과방전, #35번 셀 수명종료 | 확인불가 | CL40C104 | 2026-04-09
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 측정불가 | 확인불가 | TY25C794 | 2026-04-09
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCE740 | 48V | 2024-10-08 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 권고 | 로케트 | HD35C149 | 2026-04-09
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 측정불가 | 확인불가 | TY25C669 | 2026-04-10
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 80V | 확인불가 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 확인불가 | HD45C157 | 2026-04-10
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 측정불가 | 확인불가 | TY25C654 | 2026-04-10
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 측정불가 | 확인불가 | TY25C303 | 2026-04-10

## 박재호
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 확인불가 | CL20C229 | 2026-04-08 | 박재호
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCD400M | 48V | 2022-06-27 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 권고 | 로케트 | TY15C1034 | 2026-04-08
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 타사제품 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 권고 | 썬라이트 | DS32C107 | 2026-04-08
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 타사제품 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 권고 | GS유아사 | TY15C1171 | 2026-04-08
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 확인불가 | HS30C101 | 2026-04-09
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCD400 | 48V | 2025-05-25 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 비중편차로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15C289 | 2026-04-09
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCE600 | 48V | 2023-08-11 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | CL20C291 | 2026-04-09
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCE650 | 48V | 2022-07-28 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 케이블 보수 필요 | 로케트 | CL25C947 | 2026-04-09
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF335 | 48V | 2025-02-19 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | CL25R162 | 2026-04-09
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2022-08-24 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 권고 | 로케트 | NC15R114 | 2026-04-09
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF335 | 48V | 2019-08-28 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 권고 | 로케트 | CL20R192 | 2026-04-10
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCI365 | 48V | 2020-01-03 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보액 필요, 철함 부식 | 로케트 | PS25R134 | 2026-04-10
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2022-07-11 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 전 셀 액 없음, 보액 필요 | 로케트 | CL18R230 | 2026-04-10
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2023-03-15 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15R670 | 2026-04-10

## 박철남
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF335 | 48V | 2022-03-14 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL25R346 | 2026-04-08 | 박철남
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2022-02-15 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL15R167 | 2026-04-08
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2025-07-16 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | TY15R946 | 2026-04-08
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VSFL280 | 48V | 2018-07-01 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY18R1502 | 2026-04-08
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 측정불가 | 로케트 | TY15R338 | 2026-04-09
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 타사제품 | 48V | 2020-08-28 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | GS유아사 | NC15R224 | 2026-04-09
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCI335 | 48V | 2021-07-13 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL15R269 | 2026-04-09
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCI4 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | GS유아사 | TY15R1515 | 2026-04-09
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCI335 | 48V | 2022-06-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보액 필요 | 로케트 | CL18R505 | 2026-04-09
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2023-03-15 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15R245 | 2026-04-09
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2023-04-07 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 상부카바 융착부 들림, 셀 간 높이 편차 심함 | 로케트 | TY15R234 | 2026-04-10
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280 | 48V | 2022-02-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 비중편차로 인한 보충전 권고 | 로케트 | DS18R117 | 2026-04-10
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCI335 | 48V | 2016-10-08 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 전체적으로 저비중, 사용기간 고려 교체 필요 | 로케트 | CL18R139 | 2026-04-10
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2023-01-09 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | TY15R332 | 2026-04-10

## 고경민
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2024-01-02 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15R1219 | 2026-04-08 | 박철남
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2024-12-02 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15R329 | 2026-04-08
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2024-04-16 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15R434 | 2026-04-08
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF335 | 48V | 2018-07-11 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 전압, 비중 고려 전체적으로 성능 저하, 사용기간 고려 교체 필요 | 로케트 | NC25R102 | 2026-04-08
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2022-03-14 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | SM18R111 | 2026-04-09
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCI335 | 48V | 2022-09-22 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | CL15R347 | 2026-04-09
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCFS201 | 48V | 2021-12-12 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요, #9번 셀 타 셀 대비 저비중으로 관찰 필요 | 로케트 | M1700144 | 2026-04-09
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCI335 | 48V | 2022-09-21 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #6번 셀 타 셀 대비 저비중, 보충전 후 비중 상승 관찰 필요 | 로케트 | CL15R349 | 2026-04-09
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280M | 48V | 2026-01-28 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | TY15R316 | 2026-04-09
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280 | 48V | 2021-01-13 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY15R287 | 2026-04-09
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF280 | 48V | 2023-08-10 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | CL15R190 | 2026-04-10
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 비중편차로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25R178 | 2026-04-10
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | VCF335 | 48V | 2022-07-19 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | 로케트 | TY20R126 | 2026-04-10
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-08~2026-04-10 | 확인불가 | 48ㅍ | 확인불가 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 로케트 | CL18R350 | 2026-04-10