## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 07 . 23 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.6
업체명 | 대상물류센터 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박종갑 |  |  |  | 연락처 | 010-5486-4005
제품명 | VCI335 PIJ01201 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2025.05.29-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2025.06 |  |  |  | 장비(지게차) | 도요타 지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.18
1 | 2.17 | 1.29 | 1.2998 | 39 | 13 | 2.16 | 1.26 | 1.2698 | 39 | 전압min | 2.1
2 | 2.16 | 1.28 | 1.2898 | 39 | 14 | 2.14 | 1.234 | 1.2438 | 39 | 비중max | 1.3008
3 | 2.16 | 1.28 | 1.2898 | 39 | 15 | 2.15 | 1.232 | 1.2418 | 39 | 비중min | 1.2208
4 | 2.18 | 1.26 | 1.2698 | 39 | 16 | 2.14 | 1.222 | 1.2318 | 39 | 온도max | 39
5 | 2.16 | 1.283 | 1.2928 | 39 | 17 | 2.14 | 1.232 | 1.2418 | 39 | 온도min | 39
6 | 2.16 | 1.284 | 1.2938 | 39 | 18 | 2.16 | 1.275 | 1.2848 | 39
7 | 2.15 | 1.264 | 1.2738 | 39 | 19 | 2.16 | 1.291 | 1.3008 | 39
8 | 2.1 | 1.211 | 1.2208 | 39 | 20 | 2.17 | 1.283 | 1.2928 | 39
9 | 2.12 | 1.223 | 1.2328 | 39 | 21 | 2.17 | 1.283 | 1.2928 | 39
10 | 2.14 | 1.23 | 1.2398 | 39 | 22 | 2.16 | 1.286 | 1.2958 | 39
11 | 2.13 | 1.232 | 1.2418 | 39 | 23 | 2.16 | 1.286 | 1.2958 | 39
12 | 2.16 | 1.272 | 1.2818 | 39 | 24 | 2.16 | 1.285 | 1.2948 | 39
|  |  |  | 468 |  | 39 | 936 |  | 468
기타 및 사진