## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
고소장비용 | L6240 | 6.04 | 비중(20℃) 1: 1.167; 비중(20℃) 2: 1.169; 비중(20℃) 3: 1.172 | 24.11 | 2I03A1 CC2I022H | 2022-10-01
|  | 6.01 | 비중(20℃) 1: 1.169; 비중(20℃) 2: 1.169; 비중(20℃) 3: 1.168
|  | 6.04 | 비중(20℃) 1: 1.17; 비중(20℃) 2: 1.171; 비중(20℃) 3: 1.168
|  | 6.02 | 비중(20℃) 1: 1.168; 비중(20℃) 2: 1.169; 비중(20℃) 3: 1.171
[9 empty] | 6.01 | 6.04 | 1.167 | 1.172
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0