## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 6 . 10 )
접수내용 | 사용시간저하, 냄새 |  |  |  | 총전압 | 49.79
업체명 | 기아자동차 화성 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김상곤 |  |  |  | 연락처 | 010-6248-0589
제품명 | VCE850 PIJ01191H |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.02.16 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.02.19
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.09
1 | 2.07 | 1.228 | 1.2301 | 28 | 13 | 2.09 | 1.235 | 1.2378 | 29 | 전압min | 2.06
2 | 2.07 | 1.223 | 1.2251 | 28 | 14 | 2.06 | 1.219 | 1.2218 | 29 | 비중max | 1.244
3 | 2.07 | 1.227 | 1.2291 | 28 | 15 | 2.08 | 1.234 | 1.2368 | 29 | 비중min | 1.219
4 | 2.08 | 1.235 | 1.2378 | 29 | 16 | 2.08 | 1.232 | 1.2341 | 28 | 온도max | 29
5 | 2.07 | 1.227 | 1.2291 | 28 | 17 | 2.08 | 1.235 | 1.2378 | 29 | 온도min | 28
6 | 2.08 | 1.231 | 1.2331 | 28 | 18 | 2.08 | 1.233 | 1.2351 | 28
7 | 2.08 | 1.235 | 1.2371 | 28 | 19 | 2.07 | 1.223 | 1.2251 | 28
8 | 2.07 | 1.232 | 1.2341 | 28 | 20 | 2.07 | 1.225 | 1.2271 | 28
9 | 2.08 | 1.232 | 1.2341 | 28 | 21 | 2.07 | 1.226 | 1.2281 | 28
10 | 2.09 | 1.244 | 1.2468 | 29 | 22 | 2.07 | 1.223 | 1.2258 | 29
11 | 2.09 | 1.241 | 1.2438 | 29 | 23 | 2.07 | 1.224 | 1.2268 | 29
12 | 2.08 | 1.24 | 1.2428 | 29 | 24 | 2.07 | 1.221 | 1.2231 | 28
|  |  |  | 340 |  | 28.4167 | 682 |  | 342
기타 및 사진