## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 3 . 02 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.72
업체명 | LX판토스 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김성현 |  |  |  | 연락처 | 010-9912-5199
제품명 | VCE715 PIJ00712C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.01.18-003 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.01
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.16 | 1.344 | 1.3321 | 8 | 13 | 2.15 | 1.337 | 1.3244 | 7
2 | 2.16 | 1.343 | 1.3318 | 9 | 14 | 2.15 | 1.334 | 1.3221 | 8
3 | 2.16 | 1.341 | 1.3298 | 9 | 15 | 2.15 | 1.332 | 1.3208 | 9
4 | 2.16 | 1.343 | 1.3318 | 9 | 16 | 2.15 | 1.331 | 1.3205 | 10
5 | 2.16 | 1.338 | 1.3268 | 9 | 17 | 2.15 | 1.335 | 1.3245 | 10
6 | 2.16 | 1.338 | 1.3268 | 9 | 18 | 2.15 | 1.337 | 1.3265 | 10
7 | 2.15 | 1.337 | 1.3258 | 9 | 19 | 2.15 | 1.334 | 1.3228 | 9
8 | 2.16 | 1.335 | 1.3245 | 10 | 20 | 2.15 | 1.336 | 1.3248 | 9
9 | 2.16 | 1.339 | 1.3285 | 10 | 21 | 2.15 | 1.335 | 1.3238 | 9
10 | 2.16 | 1.335 | 1.3238 | 9 | 22 | 2.15 | 1.337 | 1.3258 | 9
11 | 2.16 | 1.335 | 1.3245 | 10 | 23 | 2.16 | 1.342 | 1.3308 | 9
12 | 2.16 | 1.346 | 1.3348 | 9 | 24 | 2.14 | 1.323 | 1.3118 | 9
|  |  |  | 110 |  | 9.0833 | 218 |  | 108
기타 및 사진