## 클라크(JS전동)
형 명 | VCD500-48V | 제조일자 | 2025.02.12 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 1 | 2.11 | 1.28 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 2 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 3 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 4 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 5 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 6 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 7 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 8 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 9 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 10 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 11 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.89 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 12 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 13 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 14 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 15 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.89 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 16 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.89 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 17 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.89 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 18 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.89 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 19 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 20 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.88 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 21 | 2.11 | 1.275 | 211A | 1.89 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 22 | 2.11 | 1.27 | 211A | 1.89 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 23 | 2.11 | 1.27 | 211A | 1.89 | 2
2026-01-23 | 클라크(JS 전동) | 클라크 1.6톤 지게차 | 24 | 2.11 | 1.27 | 211A | 1.88 | 2
측정사진 | 1. 부하시 BDI DROP으로 인한 AS요청 → 동명서부경남센터에서 회수하여 점검 2. 전지 전압 및 비중 : 이상없음 → 2.11V/EA / 1.270~1.280 3. 딜트(211A)방전 전압 :이상없음 → 1.88~1.89V/EA 4. BDI 초기화 후에도 지속적인 BDI DROP 발생 5. 소비자 환류보충전 및 용량검증 요청 |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
부하 전
명판
딜트 후
BDI 초기화