## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 03 . 27 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.88
업체명 | 예원농산 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박영돈 |  |  |  | 연락처 | 010-6418-0574
제품명 | VCD400M PIJ01739 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.05.22-M002 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.05
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.12 | 1.249 | 1.235 | 5 | 13 | 2.12 | 1.254 | 1.24 | 5
2 | 2.12 | 1.25 | 1.236 | 5 | 14 | 2.12 | 1.248 | 1.234 | 5
3 | 2.12 | 1.251 | 1.237 | 5 | 15 | 2.12 | 1.247 | 1.233 | 5
4 | 2.12 | 1.25 | 1.236 | 5 | 16 | 2.12 | 1.251 | 1.237 | 5
5 | 2.12 | 1.249 | 1.235 | 5 | 17 | 2.12 | 1.25 | 1.236 | 5
6 | 2.12 | 1.249 | 1.235 | 5 | 18 | 2.12 | 1.249 | 1.235 | 5
7 | 2.12 | 1.25 | 1.236 | 5 | 19 | 2.12 | 1.249 | 1.235 | 5
8 | 2.12 | 1.251 | 1.237 | 5 | 20 | 2.12 | 1.247 | 1.233 | 5
9 | 2.12 | 1.249 | 1.235 | 5 | 21 | 2.12 | 1.25 | 1.236 | 5
10 | 2.12 | 1.247 | 1.233 | 5 | 22 | 2.12 | 1.251 | 1.237 | 5
11 | 2.12 | 1.25 | 1.236 | 5 | 23 | 2.12 | 1.249 | 1.235 | 5
12 | 2.12 | 1.249 | 1.235 | 5 | 24 | 2.12 | 1.249 | 1.235 | 5
|  |  |  | 60 |  | 5 | 120 |  | 60
기타 및 사진