## VCD 400
형 명 | VCD400M | 제조일자 | 2021.08.24. |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 1 | 2.14 | 1.29 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 2 | 2.11 | 액 마름 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 3 | 2.1 | 1.25 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 4 | 2.1 | 1.26 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 5 | 2.1 | 1.25 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 6 | 2.1 | 1.25 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 7 | 2.09 | 1.23 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 8 | 2.08 | 1.24 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 9 | 1.95 | 액 마름 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 10 | 2.12 | 1.27 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 11 | 2.13 | 1.28 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 12 | 0 | 액 마름 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 13 | 2.11 | 1.26 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 14 | 2.1 | 1.25 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 15 | 2.13 | 1.275 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 16 | 2.14 | 1.28 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 17 | 2.11 | 1.265 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 18 | 2.1 | 1.26 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 19 | 2.1 | 1.28 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 20 | 2.12 | 1.27 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 21 | 2.13 | 1.275 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 22 | 2.13 | 1.28 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 23 | 2.1 | 1.25 |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 24 | 2.12 | 1.265 |  |  | 32
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## VCE 600
형 명 | VCE600 | 제조일자 | 2021.12.20 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 1 | 2.13 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 2 | 2.15 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 3 | 2.15 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 4 | 0 |  |  |  | 32 | 이물질 혼입
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 5 | 1.8 |  |  |  | 32 | 이물질 혼입
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 6 | 2.15 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 7 | 0 |  |  |  | 32 | 이물질 혼입
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 8 | 2.14 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 9 | 2.12 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 10 | 1.94 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 11 | 2.14 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 12 | 2.11 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 13 | 1.87 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 14 | 0 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 15 | 0.05 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 16 | 2.13 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 17 | 2.13 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 18 | 2.14 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 19 | 2.12 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 20 | 2.12 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 21 | 2.14 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 22 | 0 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 23 | 2.14 |  |  |  | 32
2023-07-31 | 동명전동지게차 | 지게차 | 24 | 0 |  |  |  | 32
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진