## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 10 . 19 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.2
업체명 | 대영정밀 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김만구 |  |  |  | 연락처 | 010-9369-7825
제품명 | VCE715 PIJ01774H |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.03.18-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.03
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.14 | 1.29 | 1.297 | 35 | 13 | 2.11 | 1.272 | 1.2832 | 41
2 | 2.09 | 1.267 | 1.2747 | 36 | 14 | 2.07 | 1.245 | 1.2562 | 41
3 | 2.11 | 1.277 | 1.2875 | 40 | 15 | 2.08 | 1.245 | 1.2569 | 42
4 | 2.11 | 1.26 | 1.2726 | 43 | 16 | 2.06 | 1.252 | 1.2688 | 49
5 | 2.09 | 1.272 | 1.2846 | 43 | 17 | 2.09 | 1.228 | 1.2399 | 42
6 | 2.11 | 1.278 | 1.2885 | 40 | 18 | 2.06 | 1.262 | 1.2739 | 42
7 | 2.1 | 1.265 | 1.2769 | 42 | 19 | 2.09 | 1.268 | 1.2792 | 41
8 | 2.07 | 1.238 | 1.2499 | 42 | 20 | 2.1 | 1.266 | 1.2772 | 41
9 | 2.1 | 1.249 | 1.2616 | 43 | 21 | 2.1 | 1.271 | 1.2829 | 42
10 | 2.08 | 1.25 | 1.2612 | 41 | 22 | 2.09 | 1.254 | 1.2652 | 41
11 | 2.08 | 1.254 | 1.2645 | 40 | 23 | 2.09 | 1.26 | 1.2712 | 41
12 | 2.1 | 1.277 | 1.2875 | 40 | 24 | 2.11 | 1.28 | 1.2905 | 40
|  |  |  | 485 |  | 41.1667 | 988 |  | 503
기타 및 사진