## V전지
형 명 | VCES800-48V | 제조일자 | 2023.01.04 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-10 | 금호타이어 곡성공장 | 두산 3톤 탈거 상태 | 1 | 2.17 | 1.313 | 1.313 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 2 | 0.05 | 1.003 | 1.003 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 3 | 2.15 | 1.296 | 1.296 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 4 | 2.07 | 1.218 | 1.218 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 5 | 2.15 | 1.298 | 1.298 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 6 | 2.18 | 1.316 | 1.316 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 7 | 2.19 | 1.328 | 1.328 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 8 | 2.17 | 1.303 | 1.303 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 9 | 2.17 | 1.31 | 1.31 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 10 | 2.16 | 1.303 | 1.303 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 11 | 2.15 | 1.292 | 1.292 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 12 | 2.17 | 1.311 | 1.311 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 13 | 2.16 | 1.302 | 1.302 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 14 | 2.17 | 1.309 | 1.309 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 15 | 2.17 | 1.309 | 1.309 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 16 | 2.17 | 1.315 | 1.315 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 17 | 2.17 | 1.307 | 1.307 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 18 | 2.18 | 1.309 | 1.309 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 19 | 2.17 | 1.283 | 1.2837 |  |  | 26
2024-06-10 |  |  | 20 | 2.17 | 1.313 | 1.3137 |  |  | 26
2024-06-10 |  |  | 21 | 2.16 | 1.303 | 1.303 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 22 | 2.18 | 1.318 | 1.318 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 23 | 2.16 | 1.305 | 1.305 |  |  | 25
2024-06-10 |  |  | 24 | 2.17 | 1.316 | 1.316 |  |  | 25
점검내용 | 1. 정상 셀 2.07~2.19V, 1.218~1.328/25℃, 부적합 셀 (#2) 0.05V, 1.003/25℃ #4번 셀 타 셀 대비 저전압, 저비중, 전해액 높이 양호 지속 관찰하도록 하겠음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 | 보안 개소로 사진 촬영 불가 |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]