## VCDH580
형 명 | VCD400 | 제조일자 | 2011.12.27 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 1 | 2.1 | 1.305 | 1.95 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 2 | 2.15 | 1.31 | 1.93 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 3 | 2.15 | 1.31 | 1.91 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 4 | 2.15 | 1.31 | 1.92 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 5 | 2.15 | 1.31 | 1.91 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 6 | 2.14 | 1.31 | 1.92 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 7 | 2.15 | 1.3 | 1.9 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 8 | 2.14 | 1.31 | 1.91 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 9 | 2.15 | 1.3 | 1.9 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 10 | 2.15 | 1.3 | 1.9 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 11 | 2.15 | 1.31 | 1.9 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 12 | 2.15 | 1.305 | 1.9 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 13 | 2.14 | 1.3 | 1.89 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 14 | 2.15 | 1.3 | 1.89 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 15 | 2.15 | 1.31 | 1.9 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 16 | 2.16 | 1.315 | 1.9 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 17 | 2.15 | 1.31 | 1.9 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 18 | 2.15 | 1.3 | 1.9 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 19 | 2.15 | 1.305 | 1.8778 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 20 | 2.16 | 1.3 | 1.89 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 21 | 2.15 | 1.31 | 1.89 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 22 | 2.15 | 1.31 | 1.89 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 23 | 2.15 | 1.31 | 1.89 | 173 | 5.5
2024-01-03 | 진흥에프엘 다사공장 | 도요타 1.5톤 | 24 | 2.16 | 1.31 | 1.88 | 173 | 5.5
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진