## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024. 01 . 08 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.78
업체명 | 부림제지 |  |  |  | 기 본
담당자 | 권혁찬 |  |  |  | 연락처 | 010-5213-9903
제품명 | VCE660 PIJ01560D |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.08.18-009 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.08
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.15 | 1.26 | 1.2467 | 6 | 13 | 2.18 | 1.284 | 1.2714 | 7
2 | 2.16 | 1.263 | 1.2497 | 6 | 14 | 2.18 | 1.285 | 1.2724 | 7
3 | 2.16 | 1.27 | 1.2567 | 6 | 15 | 1.9 | 1 | 0.9909 | 12
4 | 2.16 | 1.272 | 1.2587 | 6 | 16 | 2.17 | 1.278 | 1.2647 | 6
5 | 2.18 | 1.271 | 1.2577 | 6 | 17 | 2.17 | 1.277 | 1.2637 | 6
6 | 2.16 | 1.29 | 1.276 | 5 | 18 | 2.17 | 1.277 | 1.2637 | 6
7 | 2.18 | 1.272 | 1.258 | 5 | 19 | 2.17 | 1.276 | 1.262 | 5
8 | 2.16 | 1.284 | 1.2707 | 6 | 20 | 2.16 | 1.273 | 1.259 | 5
9 | 2.17 | 1.274 | 1.2607 | 6 | 21 | 2.16 | 1.276 | 1.262 | 5
10 | 2.16 | 1.276 | 1.2627 | 6 | 22 | 2.17 | 1.28 | 1.2674 | 7
11 | 2.17 | 1.267 | 1.2537 | 6 | 23 | 2.17 | 1.275 | 1.2631 | 8
12 | 2.17 | 1.278 | 1.2647 | 6 | 24 | 2.17 | 1.276 | 1.2648 | 9
|  |  |  | 70 |  | 6.375 | 153 |  | 83
기타 및 사진