## 4호
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.10
업체명 | ㈜호원 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE740-48V |  |  | 제조일자 | 2021.12.04
장비명 | 클라크 EPX30FL, 4호 |  |  | 설치일자 | 2021년 12월
▣ 장비 정보
틸트 | 1.96~2.00V |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 양호 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 þ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.12 | 1.26 | 24 | 13 | 2.11 | 1.248 | 25
2 | 2.12 | 1.256 | 27 | 14 | 2.11 | 1.24 | 28
3 | 2.12 | 1.262 | 27 | 15 | 2.09 | 1.251 | 28
4 | 2.11 | 1.256 | 25 | 16 | 2.11 | 1.249 | 28
5 | 2.11 | 1.249 | 25 | 17 | 2.12 | 1.258 | 26
6 | 2.11 | 1.25 | 22 | 18 | 2.11 | 1.251 | 23
7 | 2.09 | 1.24 | 22 | 19 | 2.11 | 1.251 | 22
8 | 2.1 | 1.241 | 26 | 20 | 2.1 | 1.248 | 24
9 | 2.11 | 1.25 | 28 | 21 | 2.12 | 1.258 | 25
10 | 2.12 | 1.252 | 28 | 22 | 2.09 | 1.258 | 26
11 | 2.12 | 1.263 | 28 | 23 | 2.09 | 1.251 | 26
12 | 2.11 | 1.254 | 26 | 24 | 2.09 | 1.256 | 24
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 50.72V, 20번 캡 깨져 교체 필요

## 5호
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.10
업체명 | ㈜호원 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | 10PZS800-48V(썬라이트) |  |  | 제조일자 | 2021.10.07
장비명 | 두산 B30S-7, 5호 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 양호 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.09 | 1.241 | 20 | 13 | 2.09 | 1.239 | 25
2 | 2.09 | 1.242 | 23 | 14 | 2.09 | 1.242 | 24
3 | 2.08 | 1.235 | 23 | 15 | 2.09 | 1.244 | 24
4 | 2.08 | 1.236 | 23 | 16 | 2.08 | 1.233 | 25
5 | 2.09 | 1.242 | 22 | 17 | 2.09 | 1.24 | 26
6 | 2.09 | 1.244 | 23 | 18 | 2.09 | 1.24 | 26
7 | 2.08 | 1.236 | 24 | 19 | 2.09 | 1.238 | 25
8 | 2.08 | 1.235 | 25 | 20 | 2.09 | 1.238 | 25
9 | 2.09 | 1.239 | 25 | 21 | 2.09 | 1.236 | 25
10 | 2.09 | 1.246 | 24 | 22 | 2.09 | 1.242 | 25
11 | 2.1 | 1.25 | 25 | 23 | 2.08 | 1.238 | 25
12 | 2.1 | 1.244 | 25 | 24 | 2.08 | 1.237 | 24
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 50.07V, 양호, 충전 후 사용 권고

## 6호
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.10
업체명 | ㈜호원 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCES800-48V |  |  | 제조일자 | 2022.02.22
장비명 | 두산 B30S-7, 6호 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 양호 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.17 | 1.319 | 22 | 13 | 2.17 | 1.3 | 27
2 | 2.17 | 1.306 | 24 | 14 | 2.17 | 1.306 | 27
3 | 2.18 | 1.313 | 25 | 15 | 2.16 | 1.298 | 28
4 | 2.17 | 1.308 | 25 | 16 | 2.17 | 1.309 | 27
5 | 2.17 | 1.305 | 25 | 17 | 2.17 | 1.303 | 28
6 | 2.17 | 1.309 | 24 | 18 | 2.17 | 1.303 | 26
7 | 2.17 | 1.304 | 25 | 19 | 2.17 | 1.311 | 25
8 | 2.17 | 1.303 | 27 | 20 | 2.17 | 1.305 | 26
9 | 2.17 | 1.3 | 28 | 21 | 2.18 | 1.31 | 27
10 | 2.16 | 1.298 | 28 | 22 | 2.17 | 1.306 | 27
11 | 2.17 | 1.308 | 27 | 23 | 2.17 | 1.308 | 26
12 | 2.17 | 1.307 | 26 | 24 | 2.18 | 1.314 | 25
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 52.09V, 전압 및 비중 양호

## 7호
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.10
업체명 | ㈜호원 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE740-48V |  |  | 제조일자 | 2022.01.18
장비명 | 클라크 EPX90FL, 7호 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 양호 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 þ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 1.99 | 1.167 | 16 | 13 | 2.01 | 1.169 | 16
2 | 2.01 | 1.177 | 17 | 14 | 2.01 | 1.176 | 17
3 | 2.01 | 1.178 | 18 | 15 | 2.01 | 1.174 | 17
4 | 2.02 | 1.185 | 18 | 16 | 2.01 | 1.17 | 17
5 | 1.93 | 1.116 | 18 | 17 | 1.94 | 1.11 | 18
6 | 2.02 | 1.194 | 16 | 18 | 2.01 | 1.176 | 16
7 | 2 | 1.192 | 16 | 19 | 1.99 | 1.16 | 15
8 | 2.01 | 1.162 | 17 | 20 | 2.03 | 1.191 | 16
9 | 2 | 1.173 | 18 | 21 | 2 | 1.166 | 16
10 | 2.01 | 1.166 | 18 | 22 | 2.01 | 1.173 | 16
11 | 2.03 | 1.168 | 18 | 23 | 2.01 | 1.176 | 16
12 | 2 | 1.194 | 17 | 24 | 2.01 | 1.175 | 15
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 48.07V, #5, #17 열등셀 의심, 균등충전 후 비중상승 불가시 교체 필요

## 18호
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.10
업체명 | ㈜호원 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | 6PZS930-48V(썬라이트) |  |  | 제조일자 | 2021.07.28
장비명 | 두산 B45X-5, 18호 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 | 2.02~2.03V, #5 1.91V |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 양호 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 þ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.11 | 1.216 | 22 | 21 | 2.11 | 1.215 | 22
2 | 2.11 | 1.211 | 23 | 22 | 2.11 | 1.215 | 24
3 | 2.11 | 1.213 | 23 | 23 | 2.11 | 1.21 | 24
4 | 2.11 | 1.211 | 23 | 24 | 2.11 | 1.214 | 24
5 | 2 | 1.04 | 23 | 25 | 2.11 | 1.214 | 23
6 | 2.11 | 1.211 | 23 | 26 | 2.11 | 1.211 | 23
7 | 2.11 | 1.208 | 24 | 27 | 2.11 | 1.21 | 24
8 | 2.11 | 1.21 | 24 | 28 | 2.11 | 1.213 | 25
9 | 2.11 | 1.21 | 24 | 29 | 2.11 | 1.213 | 24
10 | 2.1 | 1.206 | 23 | 30 | 2.11 | 1.214 | 23
11 | 2.11 | 1.213 | 23 | 31 | 2.11 | 1.213 | 23
12 | 2.11 | 1.21 | 24 | 32 | 2.11 | 1.213 | 24
13 | 2.11 | 1.212 | 25 | 33 | 2.11 | 1.209 | 24
14 | 2.11 | 1.21 | 24 | 34 | 2.11 | 1.213 | 24
15 | 2.11 | 1.215 | 23 | 35 | 2.11 | 1.21 | 23
16 | 2.11 | 1.21 | 23 | 36 | 2.11 | 1.212 | 23
17 | 2.1 | 1.21 | 24 | 37 | 2.11 | 1.208 | 23
18 | 2.11 | 1.21 | 24 | 38 | 2.11 | 1.212 | 24
19 | 2.11 | 1.213 | 24 | 39 | 2.11 | 1.215 | 23
20 | 2.11 | 1.212 | 23 | 40 | 2.11 | 1.212 | 22
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 84.2V, 5번 셀 타 셀 대비 열등셀 교체 필요

## 18호 예비
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | BS |  |  | 점검일자 | 2024.01.10
업체명 | ㈜호원 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | 6PZS720WD-80V |  |  | 제조일자 | 2020.07.27
장비명 | 두산 B45X-5, 18호 예비 |  |  | 설치일자 | 2021년 초반
▣ 장비 정보
틸트 | 탈거 배터리 |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 양호 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 þ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.24 | 1.334 | 27 | 21 | 2.23 | 1.325 | 31
2 | 2.27 | 1.336 | 30 | 22 | 2.27 | 1.334 | 32
3 | 2.24 | 1.323 | 32 | 23 | 2.23 | 1.331 | 34
4 | 2.22 | 1.334 | 33 | 24 | 2.22 | 1.323 | 33
5 | 2.24 | 1.338 | 31 | 25 | 2.23 | 1.332 | 31
6 | 2.2 | 1.32 | 34 | 26 | 2.21 | 1.3 | 31
7 | 1.93 | 1.054 | 34 | 27 | 2.21 | 1.318 | 33
8 | 2.16 | 1.317 | 30 | 28 | 2.17 | 1.306 | 35
9 | 2.22 | 1.324 | 35 | 29 | 2.22 | 1.322 | 32
10 | 2.24 | 1.333 | 30 | 30 | 2.23 | 1.321 | 30
11 | 2.24 | 1.331 | 32 | 31 | 2.2 | 1.325 | 30
12 | 2.17 | 1.332 | 36 | 32 | 2.16 | 1.32 | 3
13 | 2.19 | 1.326 | 37 | 33 | 2.22 | 1.314 | 34
14 | 2.21 | 1.342 | 37 | 34 | 2.23 | 1.328 | 32
15 | 2.17 | 1.321 | 38 | 35 | 2.23 | 1.334 | 34
16 | 2.22 | 1.325 | 35 | 36 | 2.24 | 1.33 | 29
17 | 2.16 | 1.319 | 37 | 37 | 2.24 | 1.332 | 35
18 | 2.18 | 1.324 | 37 | 38 | 2.22 | 1.33 | 30
19 | 2.21 | 1.321 | 35 | 39 | 2.22 | 1.333 | 30
20 | 2.24 | 1.324 | 31 | 40 | 2.2 | 1.327 | 30
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 88.3V, 7번 셀 열등셀 판단, 교체 필요