## 지하UPS100KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-24 | 전북경찰청 | 지하 UPS실 | BS | GSL | 500 | 2018.04.26E | 2018.05.01 | 0.47 | 180 | 25 | 24~28 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 0.477 | 101.5% |  | Max. | 2.23 | 0.522 | 111.1%
2 | 2.21 | 0.458 | 97.45% |  | Min | 2.19 | 0.361 | 76.81%
3 | 2.21 | 0.489 | 104%
4 | 2.2 | 0.5 | 106.4%
5 | 2.2 | 0.492 | 104.7% |  | Total(V) |  | 0
6 | 2.2 | 0.49 | 104.3%
7 | 2.2 | 0.486 | 103.4%
8 | 2.2 | 0.438 | 93.19%
9 | 2.2 | 0.477 | 101.5%
10 | 2.2 | 0.521 | 110.9%
11 | 2.2 | 0.449 | 95.53%
12 | 2.2 | 0.411 | 87.45%
13 | 2.2 | 0.483 | 102.8%
14 | 2.21 | 0.466 | 99.15%
15 | 2.21 | 0.427 | 90.85%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 | 2.21 | 0.423 | 90% |  |  |  | 제품사진
47 | 2.2 | 0.423 | 90%
48 | 2.21 | 0.499 | 106.2%
49 | 2.21 | 0.423 | 90%
50 | 2.2 | 0.432 | 91.91%
51 | 2.2 | 0.497 | 105.7%
52 | 2.2 | 0.458 | 97.45%
53 | 2.21 | 0.522 | 111.1%
54 | 2.2 | 0.498 | 106%
55 | 2.2 | 0.412 | 87.66%
56 | 2.2 | 0.455 | 96.81%
57 | 2.2 | 0.481 | 102.3%
58 | 2.2 | 0.458 | 97.45%
59 | 2.21 | 0.462 | 98.3%
60 | 2.21 | 0.432 | 91.91%
61 | 2.21 | 0.449 | 95.53%
62 | 2.21 | 0.455 | 96.81%
63 | 2.21 | 0.445 | 94.68%
64 | 2.2 | 0.443 | 94.26%
65 | 2.2 | 0.492 | 104.7%
66 | 2.2 | 0.437 | 92.98%
67 | 2.2 | 0.437 | 92.98%
68 | 2.21 | 0.436 | 92.77%
69 | 2.2 | 0.442 | 94.04%
70 | 2.2 | 0.431 | 91.7%
71 | 2.21 | 0.457 | 97.23%
72 | 2.2 | 0.418 | 88.94%
73 | 2.2 | 0.42 | 89.36%
74 | 2.21 | 0.454 | 96.6%
75 | 2.21 | 0.446 | 94.89%
76 | 2.21 | 0.47 | 100%
77 | 2.23 | 0.504 | 107.2%
78 | 2.2 | 0.487 | 103.6%
79 | 2.2 | 0.44 | 93.62%
80 | 2.2 | 0.458 | 97.45%
81 | 2.2 | 0.462 | 98.3%
82 | 2.2 | 0.479 | 101.9%
83 | 2.22 | 0.476 | 101.3%
84 | 2.22 | 0.455 | 96.81%
85 | 2.22 | 0.459 | 97.66%
86 | 2.19 | 0.49 | 104.3%
87 | 2.2 | 0.483 | 102.8%
88 | 2.2 | 0.454 | 96.6%
89 | 2.2 | 0.427 | 90.85%
90 | 2.21 | 0.445 | 94.68%
91 | 2.21 | 0.361 | 76.81%
92 | 2.2 | 0.479 | 101.9%
93 | 2.2 | 0.494 | 105.1%
94 | 2.2 | 0.481 | 102.3%
95 | 2.21 | 0.463 | 98.51%
96 | 2.2 | 0.481 | 102.3%
97 | 2.19 | 0.467 | 99.36%
98 | 2.2 | 0.496 | 105.5%
99 | 2.2 | 0.492 | 104.7%
100 | 2.2 | 0.487 | 103.6%
101 | 2.2 | 0.469 | 99.79%
102 | 2.2 | 0.473 | 100.6%
103 | 2.2 | 0.47 | 100%
104 | 2.21 | 0.422 | 89.79%
105 | 2.21 | 0.486 | 103.4%
106 | 2.21 | 0.418 | 88.94%
107 | 2.21 | 0.462 | 98.3%
108 | 2.21 | 0.459 | 97.66%
109 | 2.21 | 0.46 | 97.87%
110 | 2.21 | 0.473 | 100.6%
111 | 2.21 | 0.448 | 95.32%
112 | 2.2 | 0.442 | 94.04%
113 | 2.17 | 0.412 | 87.66%
114 | 2.21 | 0.419 | 89.15%
115 | 2.21 | 0.454 | 96.6%
116 | 2.2 | 0.458 | 97.45%
117 | 2.2 | 0.44 | 93.62%
118 | 2.21 | 0.454 | 96.6%
119 | 2.2 | 0.433 | 92.13%
120 | 2.21 | 0.47 | 100%
121 | 2.22 | 0.434 | 92.34%
122 | 2.22 | 0.462 | 98.3%
123 | 2.21 | 0.434 | 92.34%
124 | 2.21 | 0.472 | 100.4%
125 | 2.21 | 0.465 | 98.94%
126 | 2.21 | 0.42 | 89.36%
127 | 2.21 | 0.451 | 95.96%
128 | 2.21 | 0.456 | 97.02%
129 | 2.21 | 0.442 | 94.04%
130 | 2.21 | 0.46 | 97.87%
131 | 2.21 | 0.458 | 97.45%
132 | 2.21 | 0.424 | 90.21%
133 | 2.21 | 0.451 | 95.96%
134 | 2.22 | 0.441 | 93.83%
135 | 2.22 | 0.452 | 96.17%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 | 2.22 | 0.496 | 105.5%
167 | 2.22 | 0.489 | 104%
168 | 2.22 | 0.48 | 102.1%
169 | 2.21 | 0.446 | 94.89%
170 | 2.21 | 0.456 | 97.02%
171 | 2.22 | 0.461 | 98.09%
172 | 2.21 | 0.419 | 89.15%
173 | 2.21 | 0.469 | 99.79%
174 | 2.21 | 0.457 | 97.23%
175 | 2.22 | 0.487 | 103.6%
176 | 2.21 | 0.498 | 106%
177 | 2.21 | 0.447 | 95.11%
178 | 2.21 | 0.427 | 90.85%
179 | 2.22 | 0.437 | 92.98%
180 | 2.22 | 0.475 | 101.1%

## 지하-정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-24 | 전북경찰청 | 지하 정류기 | BS | ESP | 200 | 2022.01.08 | 2022.01.20 | 2.3 | 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.24 | 2.54 | 110.4% |  | Max. | 13.24 | 2.54 | 110.4%
2 | 13.16 | 2.46 | 107% |  | Min | 12.99 | 2.4 | 104.3%
3 | 13.22 | 2.52 | 109.6%
4 | 13.08 | 2.4 | 104.3%
5 | 13.08 | 2.49 | 108.3% |  | Total(V) | 118.24 | 13.1378
6 | 12.99 | 2.41 | 104.8%
7 | 13.19 | 2.48 | 107.8%
8 | 13.12 | 2.49 | 108.3%
9 | 13.16 | 2.5 | 108.7%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 통합관제실-정류기1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-24 | 전북경찰청 | 통합관제실 정류기1 | BS | ESP | 200 | 2019.07.02 | 2019.07.20 | 2.3 | 4 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.5 | 4.09 | 177.8% |  | Max. | 12.55 | 4.09 | 177.8%
2 | 12.51 | 3.85 | 167.4% |  | Min | 12.5 | 3.74 | 162.6%
3 | 12.55 | 3.74 | 162.6%
4 | 12.55 | 3.75 | 163%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 50.11 | 5.5678
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 통합관제실-정류기2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-24 | 전북경찰청 | 통합관제실 정류기2 | BS | ESP | 200 | 2019.07.02 | 2019.07.20 | 2.3 | 8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.37 | 2.89 | 125.7% |  | Max. | 13.44 | 2.89 | 125.7%
2 | 13.35 | 2.89 | 125.7% |  | Min | 13.3 | 2.71 | 117.8%
3 | 13.34 | 2.75 | 119.6%
4 | 13.44 | 2.87 | 124.8%
5 | 13.39 | 2.82 | 122.6% |  | Total(V) | 53.5 | 13.375
6 | 13.41 | 2.83 | 123%
7 | 13.41 | 2.79 | 121.3%
8 | 13.3 | 2.71 | 117.8%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## UPS-75KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-24 | 전북경찰청 | 통합관제실 UPS75KVA | BS | KB | 200 | 2021.11.04 | 2021.11.20 |  | 60 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.41 | 3.09 | #DIV/0! |  | Max. | 13.49 | 4.32 | #DIV/0!
2 | 13.38 | 2.82 | #DIV/0! |  | Min | 13.34 | 2.8 | #DIV/0!
3 | 13.48 | 3.5 | #DIV/0!
4 | 13.39 | 3.05 | #DIV/0!
5 | 13.37 | 2.95 | #DIV/0! |  | Total(V) | 53.5 | 13.375
6 | 13.36 | 2.94 | #DIV/0!
7 | 13.37 | 2.97 | #DIV/0!
8 | 13.38 | 2.97 | #DIV/0!
9 | 13.36 | 2.97 | #DIV/0!
10 | 13.36 | 2.87 | #DIV/0!
11 | 13.38 | 3.12 | #DIV/0!
12 | 13.39 | 3.13 | #DIV/0!
13 | 13.35 | 3.02 | #DIV/0!
14 | 13.35 | 2.94 | #DIV/0!
15 | 13.36 | 2.99 | #DIV/0!
16 | 13.35 | 2.9 | #DIV/0!
17 | 13.36 | 2.97 | #DIV/0!
18 | 13.36 | 2.97 | #DIV/0!
19 | 13.36 | 3.01 | #DIV/0!
20 | 13.34 | 2.98 | #DIV/0!
21 | 13.34 | 2.94 | #DIV/0!
22 | 13.34 | 2.87 | #DIV/0!
23 | 13.37 | 2.99 | #DIV/0!
24 | 13.45 | 3.35 | #DIV/0!
25 | 13.36 | 2.99 | #DIV/0!
26 | 13.36 | 2.96 | #DIV/0!
27 | 13.36 | 3.04 | #DIV/0!
28 | 13.36 | 3.32 | #DIV/0!
29 | 13.36 | 3 | #DIV/0!
30 | 13.49 | 4.32 | #DIV/0!
31 | 13.38 | 3.05 | #DIV/0!
32 | 13.37 | 2.97 | #DIV/0!
33 | 13.36 | 2.92 | #DIV/0!
34 | 13.38 | 3.03 | #DIV/0!
35 | 13.36 | 2.8 | #DIV/0!
36 | 13.36 | 2.96 | #DIV/0!
37 | 13.36 | 2.95 | #DIV/0!
38 | 13.36 | 2.93 | #DIV/0!
39 | 13.35 | 2.94 | #DIV/0!
40 | 13.36 | 2.94 | #DIV/0!
41 | 13.38 | 3 | #DIV/0!
42 | 13.36 | 2.97 | #DIV/0!
43 | 13.39 | 2.96 | #DIV/0!
44 | 13.38 | 2.9 | #DIV/0!
45 | 13.4 | 2.9 | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.4 | 2.95 | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 | 13.38 | 2.94 | #DIV/0!
48 | 13.37 | 2.97 | #DIV/0!
49 | 13.38 | 3.01 | #DIV/0!
50 | 13.39 | 2.93 | #DIV/0!
51 | 13.38 | 2.99 | #DIV/0!
52 | 13.36 | 2.98 | #DIV/0!
53 | 13.39 | 2.99 | #DIV/0!
54 | 13.38 | 2.9 | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!