## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 | 6.43 | 비중(25도) 1: 1.285; 비중(25도) 2: 1.289; 비중(25도) 3: 1.29 | CC4H232I 4H24AC3 | 885603
| 4.28 | 비중(25도) 1: 1.302; 비중(25도) 2: 1.003; 비중(25도) 3: 1.302
| 6.42 | 비중(25도) 1: 1.29; 비중(25도) 2: 1.288; 비중(25도) 3: 1.288
| 6.4 | 비중(25도) 1: 1.283; 비중(25도) 2: 1.284; 비중(25도) 3: 1.289