## 신화농산(1)
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.14
업체명 | 신화농산 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF280-48V |  |  | 제조일자 | 2017.03.09
장비명 | 도요타 7FBR14 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | þ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.11 | 1.268 | 14 | 13 | 2.1 | 1.259 | 13
2 | 2.07 | 1.242 | 14 | 14 | 2.1 | 1.266 | 15
3 | 2.07 | 1.268 | 14 | 15 | 2.1 | 1.263 | 15
4 | 2.08 | 1.253 | 13 | 16 | 2.1 | 1.262 | 15
5 | 2.06 | 1.254 | 13 | 17 | 2.09 | 1.253 | 15
6 | 2.1 | 1.25 | 13 | 18 | 2.1 | 1.261 | 13
7 | 2.09 | 1.235 | 13 | 19 | 2.1 | 1.266 | 14
8 | 2.08 | 1.251 | 13 | 20 | 2.1 | 1.263 | 14
9 | 2.09 | 1.257 | 14 | 21 | 2.1 | 1.263 | 15
10 | 2.07 | 1.243 | 15 | 22 | 2.09 | 1.259 | 15
11 | 2.09 | 1.255 | 15 | 23 | 2.1 | 1.265 | 15
12 | 2.09 | 1.259 | 15 | 24 | 2.1 | 1.267 | 14
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 50.10V(2.08V/Cell), 상부 이물질 다수로 제거 후 사용 권고, 동명중전기 렌탈장비

## 신화농산(2)
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.14
업체명 | 신화농산 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VSDX400M |  |  | 제조일자 | 2013.04
장비명 | 도요타 FB15 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 þ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.15 | 액없음 |  | 13 | 2.15 | 액없음
2 | 2.15 | 액없음 |  | 14 | 2.14 | 액없음
3 | 2.15 | 액없음 |  | 15 | 2.14 | 액없음
4 | 2.14 | 액없음 |  | 16 | 2.14 | 액없음
5 | 2.14 | 액없음 |  | 17 | 2.14 | 액없음
6 | 2.13 | 액없음 |  | 18 | 2.15 | 액없음
7 | 2.14 | 액없음 |  | 19 | 2.14 | 액없음
8 | 2.14 | 액없음 |  | 20 | 2.15 | 액없음
9 | 2.14 | 액없음 |  | 21 | 2.11 | 액없음
10 | 2.15 | 액없음 |  | 22 | 2.11 | 액없음
11 | 2.15 | 액없음 |  | 23 | 2.1 | 액없음
12 | 2.14 | 액없음 |  | 24 | 2.11 | 액없음
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 51.30V, 전 셀 액고갈로 보액 후 운용 권고

## 신화농산(3)
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.14
업체명 | 신화농산 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF210 |  |  | 제조일자 | 2014.01.15
장비명 | 도요타 7FBR14 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 þ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 |  |  |  | 13
2 |  |  |  | 14
3 |  |  |  | 15
4 |  |  |  | 16
5 |  |  |  | 17
6 |  |  |  | 18
7 |  |  |  | 19
8 |  |  |  | 20
9 |  |  |  | 21
10 |  |  |  | 22
11 |  |  |  | 23
12 |  | 1.233 | 14 | 24
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
리치 지게차로 배터리 분리 불가하여 점검 불가, 총전압 49.62V(2.06V/Cell), 전압 양호, 철함 부분 이물질 제거 권고

## 서림(1)
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.14
업체명 | ㈜서림 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE715-48V |  |  | 제조일자 | 2014.06.26
장비명 | 대우 B20S |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | þ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.08 | 액없음 |  | 13 | 2.08 | 액없음
2 | 2.08 | 액없음 |  | 14 | 2.1 | 액없음
3 | 2.08 | 액없음 |  | 15 | 2.07 | 액없음
4 | 2.03 | 액없음 |  | 16 | 2.09 | 액없음
5 | 2.03 | 액없음 |  | 17 | 2.1 | 액없음
6 | 2.05 | 액없음 |  | 18 | 2.08 | 액없음
7 | 2.1 | 액없음 |  | 19 | 2.09 | 액없음
8 | 2.09 | 액없음 |  | 20 | 2.1 | 액없음
9 | 2.1 | 액없음 |  | 21 | 2.08 | 액없음
10 | 2.07 | 액없음 |  | 22 | 2.08 | 액없음
11 | 2.07 | 액없음 |  | 23 | 2.09 | 액없음
12 | 2.09 | 액없음 |  | 24 | 2.07 | 액없음
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 49.98V, 전셀 액부족 보액 후 운용 권고

## 서림(2)
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.14
업체명 | ㈜서림 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | 확인불가 |  |  | 제조일자 | 확인불가
장비명 | 두산 B16X-5 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | þ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.21 | 액없음 |  | 13 | 2.21 | 액없음
2 | 2.15 | 1.223 | 29 | 14 | 2.18 | 액없음
3 | 2.14 | 1.218 | 28 | 15 | 2.18 | 액없음
4 | 2.17 | 1.24 | 30 | 16 | 2.18 | 액없음
5 | 2.23 | 액없음 |  | 17 | 2.18 | 1.251 | 32
6 | 2.18 | 1.256 | 30 | 18 | 2.13 | 1.204 | 30
7 | 2.18 | 액없음 |  | 19 | 2.13 | 1.216 | 27
8 | 2.19 | 액없음 |  | 20 | 2.2 | 액없음
9 | 2.21 | 액없음 |  | 21 | 0 | 액없음
10 | 2.18 | 액없음 |  | 22 | 2.2 | 액없음
11 | 2.16 | 액없음 |  | 23 | 2.2 | 액없음
12 | 2.19 | 액없음 |  | 24 | 2.1 | 1.188 | 27
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 50.14V, 21번 셀 점프 후 임의 사용, 보증 기간 초과로 교체 불가, SET 교체 권고

## 동진농산(1)
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.14
업체명 | 동진농산 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VSD8AC(480AH) |  |  | 제조일자 | 2017.03.09
장비명 | 도요타 지게차 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.02 | 1.187 | 17 | 13 | 2.02 | 1.18 | 17
2 | 2.03 | 1.188 | 17 | 14 | 2.02 | 1.18 | 17
3 | 2.03 | 1.185 | 17 | 15 | 2.02 | 1.18 | 17
4 | 2.03 | 1.192 | 17 | 16 | 2.02 | 1.183 | 17
5 | 2.02 | 1.187 | 17 | 17 | 2.02 | 1.181 | 17
6 | 2.03 | 1.192 | 17 | 18 | 2.03 | 1.182 | 17
7 | 2.02 | 1.187 | 17 | 19 | 2.03 | 1.18 | 17
8 | 2.03 | 1.18 | 17 | 20 | 2.03 | 1.18 | 17
9 | 2.02 | 1.18 | 17 | 21 | 2.03 | 1.181 | 17
10 | 2.03 | 1.18 | 17 | 22 | 2.02 | 1.182 | 17
11 | 2.02 | 1.18 | 17 | 23 | 2.03 | 1.183 | 17
12 | 2.02 | 1.18 | 17 | 24 | 2.02 | 1.18 | 17
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 48.60V, 충전 후 운용 권고, 충전 방식 및 증류수 보액 시기 교육

## 동진농산(2)
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.14
업체명 | 동진농산 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCD400-48V |  |  | 제조일자 | 2020.03.26
장비명 | 도요타 지게차 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.02 | 1.159 | 17 | 13 |  | 1.15 | 17
2 | 2 | 1.15 | 17 | 14 |  | 1.17 | 17
3 | 2 | 1.15 | 17 | 15 |  | 1.15 | 17
4 | 2.01 | 1.15 | 17 | 16 |  | 1.15 | 17
5 | 2.01 | 1.15 | 17 | 17 |  | 1.14 | 17
6 | 2.02 | 1.15 | 17 | 18 |  | 1.16 | 17
7 | 2.02 | 1.15 | 17 | 19 |  | 1.15 | 17
8 | 1.98 | 1.15 | 17 | 20 |  | 1.14 | 17
9 | 2 | 1.15 | 17 | 21 |  | 1.16 | 17
10 | 2.01 | 1.15 | 17 | 22 |  | 1.15 | 17
11 | 2.01 | 1.15 | 17 | 23 |  | 1.16 | 17
12 | 1.97 | 1.15 | 17 | 24 |  | 1.17 | 17
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 48.23V, 충전 후 운용 권고, 충전 방식 및 증류수 보액 시기 교육