## V전지
형 명 | VCE650-48V | 제조일자 | 2024.02.01 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-03-26 | 태성산업 익산공장 | 클라크 EPX25 | 1 | 2.19 | 1.311 | 1.3061 |  |  | 18
2024-03-26 |  |  | 2 | 2.19 | 1.309 | 1.3055 |  |  | 20
2024-03-26 |  |  | 3 | 2.19 | 1.309 | 1.3055 |  |  | 20
2024-03-26 |  |  | 4 | 2.19 | 1.309 | 1.3055 |  |  | 20
2024-03-26 |  |  | 5 | 2.19 | 1.309 | 1.3055 |  |  | 20
2024-03-26 |  |  | 6 | 2.19 | 1.309 | 1.3041 |  |  | 18
2024-03-26 |  |  | 7 | 2.19 | 1.308 | 1.3038 |  |  | 19
2024-03-26 |  |  | 8 | 2.19 | 1.308 | 1.3045 |  |  | 20
2024-03-26 |  |  | 9 | 2.19 | 1.309 | 1.3062 |  |  | 21
2024-03-26 |  |  | 10 | 2.18 | 1.307 | 1.3042 |  |  | 21
2024-03-26 |  |  | 11 | 2.19 | 1.307 | 1.3042 |  |  | 21
2024-03-26 |  |  | 12 | 2.19 | 1.307 | 1.3028 |  |  | 19
2024-03-26 |  |  | 13 | 2.18 | 1.308 | 1.3038 |  |  | 19
2024-03-26 |  |  | 14 | 2.19 | 1.308 | 1.3052 |  |  | 21
2024-03-26 |  |  | 15 | 2.19 | 1.307 | 1.3042 |  |  | 21
2024-03-26 |  |  | 16 | 2.19 | 1.307 | 1.3042 |  |  | 21
2024-03-26 |  |  | 17 | 2.19 | 1.307 | 1.3042 |  |  | 21
2024-03-26 |  |  | 18 | 2.19 | 1.309 | 1.3048 |  |  | 19
2024-03-26 |  |  | 19 | 2.2 | 1.317 | 1.3128 |  |  | 19
2024-03-26 |  |  | 20 | 2.19 | 1.312 | 1.3092 |  |  | 21
2024-03-26 |  |  | 21 | 2.18 | 1.307 | 1.3042 |  |  | 21
2024-03-26 |  |  | 22 | 2.18 | 1.307 | 1.3042 |  |  | 21
2024-03-26 |  |  | 23 | 2.19 | 1.307 | 1.3042 |  |  | 21
2024-03-26 |  |  | 24 | 2.19 | 1.309 | 1.3048 |  |  | 19
점검내용 | 1. 충전 완료, 배터리 양호, BDI 감소에 의한 사용시간 저하 건으로 10칸 52.49V(2.18V/Cell), 7칸 51.75V(2.14V/Cell)로 10칸 기준 2.14V 이상이나 BDI 감소되어 기기 점검 권고 2. 틸트 방전시 1.91~1.93V 268A, 충전기 탭 380, 인가전압 380~383V |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]