## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 9 . 10 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.45
업체명 | 아워홈 |  |  |  | 기 본
담당자 | 노태호 |  |  |  | 연락처 | 010-9150-4082
제품명 | VCD450 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 24JL133-1-BD9TN |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차)
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.14
1 | 2.14 | 1.264 | 1.2822 | 51 | 13 | 2.14 | 1.262 | 1.2844 | 57 | 전압min | 2.14
2 | 2.14 | 1.266 | 1.287 | 55 | 14 | 2.14 | 1.259 | 1.2828 | 59 | 비중max | 1.287
3 | 2.14 | 1.261 | 1.2834 | 57 | 15 | 2.14 | 1.258 | 1.2825 | 60 | 비중min | 1.2765
4 | 2.14 | 1.259 | 1.2821 | 58 | 16 | 2.14 | 1.252 | 1.2765 | 60 | 온도max | 62
5 | 2.14 | 1.26 | 1.2838 | 59 | 17 | 2.14 | 1.258 | 1.2818 | 59 | 온도min | 51
6 | 2.14 | 1.261 | 1.2834 | 57 | 18 | 2.14 | 1.261 | 1.2848 | 59
7 | 2.14 | 1.255 | 1.2781 | 58 | 19 | 2.14 | 1.262 | 1.2837 | 56
8 | 2.14 | 1.253 | 1.2775 | 60 | 20 | 2.14 | 1.261 | 1.2841 | 58
9 | 2.14 | 1.252 | 1.2779 | 62 | 21 | 2.14 | 1.258 | 1.2811 | 58
10 | 2.14 | 1.255 | 1.2795 | 60 | 22 | 2.14 | 1.259 | 1.2814 | 57
11 | 2.14 | 1.257 | 1.2815 | 60 | 23 | 2.14 | 1.261 | 1.2834 | 57
12 | 2.14 | 1.26 | 1.2824 | 57 | 24 | 2.14 | 1.265 | 1.286 | 55
|  |  |  | 694 |  | 57.875 | 1389 |  | 695
기타 및 사진
GS유아사 제품