## V전지
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2023.12.27 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-12-10 | 동양실업 | 두산 B25SE-7 | 1 | 2.24 | 1.332 | 1.3264 |  |  | 17
2024-12-10 |  |  | 2 | 2.23 | 1.328 | 1.3231 |  |  | 18
2024-12-10 |  |  | 3 | 2.23 | 1.328 | 1.3231 |  |  | 18
2024-12-10 |  |  | 4 | 2.23 | 1.336 | 1.3318 |  |  | 19
2024-12-10 |  |  | 5 | 2.23 | 1.335 | 1.3301 |  |  | 18
2024-12-10 |  |  | 6 | 2.23 | 1.327 | 1.3214 |  |  | 17
2024-12-10 |  |  | 7 | 2.23 | 1.333 | 1.3288 |  |  | 19
2024-12-10 |  |  | 8 | 2.22 | 1.321 | 1.3175 |  |  | 20
2024-12-10 |  |  | 9 | 2.23 | 1.327 | 1.3242 |  |  | 21
2024-12-10 |  |  | 10 | 2.23 | 1.326 | 1.3232 |  |  | 21
2024-12-10 |  |  | 11 | 2.23 | 1.332 | 1.3292 |  |  | 21
2024-12-10 |  |  | 12 | 2.24 | 1.339 | 1.3348 |  |  | 19
2024-12-10 |  |  | 13 | 2.24 | 1.33 | 1.3265 |  |  | 20
2024-12-10 |  |  | 14 | 2.22 | 1.319 | 1.3155 |  |  | 20
2024-12-10 |  |  | 15 | 2.21 | 1.312 | 1.3099 |  |  | 22
2024-12-10 |  |  | 16 | 2.23 | 1.32 | 1.3179 |  |  | 22
2024-12-10 |  |  | 17 | 2.22 | 1.316 | 1.3132 |  |  | 21
2024-12-10 |  |  | 18 | 2.24 | 1.333 | 1.3288 |  |  | 19
2024-12-10 |  |  | 19 | 2.23 | 1.336 | 1.3311 |  |  | 18
2024-12-10 |  |  | 20 | 2.23 | 1.333 | 1.3288 |  |  | 19
2024-12-10 |  |  | 21 | 2.22 | 1.321 | 1.3175 |  |  | 20
2024-12-10 |  |  | 22 | 2.23 | 1.32 | 1.3165 |  |  | 20
2024-12-10 |  |  | 23 | 2.23 | 1.325 | 1.3208 |  |  | 19
2024-12-10 |  |  | 24 | 2.22 | 1.323 | 1.3188 |  |  | 19
점검내용 | 방전시험을 위한 방문 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]