## V전지
형 명 | VCE660 | 제조일자 | 2024.02.07 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-06-20 | KKMC | 4호차 | 1 | 2.13 | 1.281 | 1.2824 | 1.96 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 2 | 2.13 | 1.281 | 1.2824 | 1.95 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 3 | 2.13 | 1.28 | 1.2814 | 1.94 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 4 | 2.11 | 1.283 | 1.2844 | 1.94 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 5 | 2.12 | 1.281 | 1.2824 | 1.94 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 6 | 2.12 | 1.279 | 1.2804 | 1.94 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 7 | 2.11 | 1.28 | 1.2814 | 1.93 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 8 | 2.12 | 1.281 | 1.2824 | 1.93 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 9 | 2.12 | 1.281 | 1.2824 | 1.93 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 10 | 2.13 | 1.281 | 1.2824 | 1.93 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 11 | 2.13 | 1.279 | 1.2804 | 1.93 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 12 | 2.13 | 1.282 | 1.2834 | 1.93 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 13 | 2.13 | 1.28 | 1.2814 | 1.93 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 14 | 2.12 | 1.279 | 1.2804 | 1.93 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 15 | 2.12 | 1.276 | 1.2774 | 1.92 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 16 | 2.12 | 1.281 | 1.2824 | 1.93 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 17 | 2.12 | 1.28 | 1.2814 | 1.94 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 18 | 2.12 | 1.278 | 1.2794 | 1.94 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 19 | 2.12 | 1.281 | 1.2824 | 1.97 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 20 | 2.12 | 1.281 | 1.2824 | 1.96 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 21 | 2.12 | 1.28 | 1.2814 | 1.95 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 22 | 2.11 | 1.278 | 1.2794 | 1.94 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 23 | 2.11 | 1.277 | 1.2784 | 1.94 | 160 | 27
2025-06-20 |  |  | 24 | 2.11 | 1.278 | 1.2794 | 1.94 | 160 | 27
점검내용 | 1. 총전압 51.04V 틸트시 1.93~1.97V, 160A 이상없음 2. 커넥터 커버 열에 따른 변형 발생, 충전기 용량에 따른 미적용으로 인한 현상 판단 3. 점검 내용 품질팀 통보 예정 ※ 두산 측 BDI에 따른 전압 자료 요청하였으나 자료 별도 없음 통보함 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 성수기 4~10월 키위, 11월 고구마, 비수기 12~2월
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]