## 박재호 책임 (hidden)
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호 | 담당 | 날짜
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C717 | 박재호 | 5월 19일
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY20C332 | 박재호
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고, #23~#24번 셀 커넥터 커버 없음 | 확인불가 | TY25C684 | 박재호
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCD500 | 2022.06.21 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL16C184 | 박재호
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C669 | 박재호
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 85T/19 | 2023.07.20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY20C345 | 박재호
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C705 | 박재호
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY20C303 | 박재호
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCE650 | 2023.04.24 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C199 | 박재호
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCD450 | 2022.06.23 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | DS15C101 | 박재호
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCF340 | 2022 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, 전 셀 보액 필요 | GS유아사 | TY18R599 | 박재호 | 5월 20일
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCF340 | 2022 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | GS유아사 | TY18R595 | 박재호
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCF280M | 2023.04.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15R598 | 박재호
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | DS25R108 | 박재호
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | GS유아사 | TY18L917 | 박재호
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, #2번 셀 캡없음 | 확인불가 | CL25C723 | 박재호
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C772 | 박재호
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY30C114 | 박재호
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCDH580 | 2017.07.11 | 1 |  | 1 |  |  |  | #19~#24 별도 선 설치 방전 우려, 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C143 | 박재호
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VSIL545ML | 2014.1 | 1 |  | 1 |  |  |  | #1번 셀 메인케이블 부식, 과방전으로 인한 보충전 권고 | 고베 | TY15C990 | 박재호
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCI335 | 2022.11.25 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | DS25R114 | 박재호
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCF335 | 2021.03.01 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25R135 | 박재호
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고, #24번 셀 메인 커버 없음 | 확인불가 | TY25C368 | 박재호 | 5월 21일
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C791 | 박재호
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF340 | 2022 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, 전 셀 보액 필요 | GS유아사 | TY18R577 | 박재호
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF198H | 2017.07.27 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 로케트 | TY14R108 | 박재호
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF280M | 2024.12.02 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL15R211 | 박재호
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF280M | 2022.07.28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | NC15R252 | 박재호

## 이동윤 파트장 (hidden)
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호 | 담당 | 날짜
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | #2~#10 별도 선 설치로 부식 우려, 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY30C117 | 이동윤 | 5월 19일
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C423 | 이동윤
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C702 | 이동윤
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCFS545 | 2021.11.03 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 로케트 | TY15C476 | 이동윤
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C740 | 이동윤
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | #3번 셀 커넥터 부식 교체 권고, 과벙전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C774 | 이동윤
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | NC25C106 | 이동윤
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCD400M | 2023.12.06 | 1 |  | 1 |  |  |  | 전 셀 액 없음, 보액 필요 | 로케트 | TY15C202 | 이동윤
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCE715 | 2015.02.14 | 1 |  |  | 1 |  |  | 전 셀 액 없음, 수명종료 | 로케트 | HD25C124 | 이동윤
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCE740 | 2023.06.09 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL32C135 | 이동윤
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VSF4 | 2019.02.28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | GS유아사 | TY15R557 | 이동윤 | 5월 20일
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C690 | 이동윤
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 문 고장으로 점검 불가 | 확인불가 | TY25C146 | 이동윤
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | #1~#7번 셀 별도 선 설치, 부식, 방전 우려, 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C589 | 이동윤
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCDH580 | 2018.04.13 | 1 |  | 1 |  |  |  | #12번 셀 교체 필요, #7, #19번 셀 커넥터 커버 없음 | 로케트 | TY20C268 | 이동윤
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 고베 | TY15C847 | 이동윤
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C738 | 이동윤
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY30C239 | 이동윤
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C353 | 이동윤
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | #3번 셀 액넘침으로 인한 철함~극주 쇼트, 외곽 청소 필요 | 확인불가 | TY25C672 | 이동윤
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 85T/21 | 2018.07.09 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고, #6번 셀 캡 없음 | 로케트 | TY?0C119 | 이동윤
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 2018.03 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료 교체 권고, #5번 셀 액없음 | 확인불가 | TY30C202 | 이동윤
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 2018.03 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료 교체 권고 | 확인불가 | TY25C616 | 이동윤 | 5월 21일
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VSD84AC | 2019.07.01 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전, 액 없음 교체 권고 | GS유아사 | NC18C107 | 이동윤
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF280 | 2020.03.04 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고, #8번 셀 캡 플로트 없음 | 로케트 | TY18R353 | 이동윤
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF280M | 2024.05.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15R166 | 이동윤
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF340 | 2021 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, 전 셀 액없음, 보액 필요 | GS유아사 | TY18R496 | 이동윤
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF280M | 2022.03.09 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, 전 셀 액없음, 보액 필요 | 로케트 | NC18R216 | 이동윤

## 고경민 주임
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호 | 담당 | 날짜
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCD500 | 2018.12.05 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL16C101 | 고경민 | 5월 19일
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCE650 | 2025.02.28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 장비 고장, 점검 불가 | 로케트 | CL25C148 | 고경민
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCDH580 | 2022.02.09 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18C119 | 고경민
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료 | 확인불가 | CL25C316 | 고경민
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 85T/19 | 2018.03.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C465 | 고경민
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY30C173 | 고경민
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 2018 | 1 |  |  | 1 |  |  | #4, #21 수명종료, #24 캡 없음, 사용기간 고려 철함 교체 권고 | 확인불가 | TY25C628 | 고경민
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 교체 권고 | 확인불가 | CL20C107 | 고경민
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCE650 | 2018.10.12 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C317 | 고경민
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCD400M | 2024.03.01 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15C494 | 고경민
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C654 | 고경민 | 5월 20일
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCDH580 | 2023.11.01 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY20C328 | 고경민
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCE715 | 2021.04.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL20C120 | 고경민
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY15R315 | 고경민
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY18R1496 | 고경민
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCDH580 | 2019.03.08 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY20C351 | 고경민
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCFS545 | 2023.03.21 | 1 |  | 1 |  |  |  | 비중 편차로 인한 균등충전 권고 | 로케트 | TY15C739 | 고경민
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료, 측정불가 | 확인불가 | TY30C115 | 고경민
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCDH460 | 2021.07.15 | 1 |  | 1 |  |  |  | #4번 셀 증류수 보액 필요, 보충전 권고 | 로케트 | TY15C196 | 고경민
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCFS670 | 2023.02.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 고비중 상태 | 로케트 | TY25C1221 | 고경민
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY15C1369 | 고경민
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCD400M | 2019.01.08 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C476 | 고경민 | 5월 21일
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCDH460 | 2019.02.23 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료, 측정불가 | 로케트 | TY20C230 | 고경민
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF340 | 2022.01.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | GS유아사 | TY15R1313 | 고경민
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCI335 | 2017.04.12 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL18R168 | 고경민
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF280 | 2025.01.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15R1738 | 고경민
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCI300 | 2020.08.14 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료, 전 셀 액 없음, 교체 권고 | 로케트 | DS25R110 | 고경민