## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025. 04. 18 )
접수내용 | A/S 점검 |  |  |  | 총전압 | 49.36V
업체명 | 한황산업㈜ (경남 창원시 진해구 남의로 43번길 28) |  |  |  | 기 본 | 사용시간 주/야 2교대 사용
담당자 | 한황산업㈜ 주우철 반장 |  |  |  | 연락처 | 010-3863-0464
제품명 | VCI335-48V (PIJ01578H) |  |  |  | 틸 트부하 | 190 A
제조lot | 2024. 07. 04 |  |  |  | 온 도 | 장비에서 불리 보관 약 3일(미측정)
설치일자 | 2024. 07. 21 |  |  |  | 장비(지게차) | 현대 20BR-9(리치 타입)
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.1
1 | 2.1 | 1.23 | 1.2237 | 16 | 13 | 2.04 | 1.2 | 1.1937 | 16 | 전압min | 1.96
2 | 2.08 | 1.215 | 1.2087 | 16 | 14 | 1.96 | 1.2 | 1.1937 | 16 | 비중max | 1.2237
3 | 2.07 | 1.215 | 1.2087 | 16 | 15 | 2.03 | 1.2 | 1.1937 | 16 | 비중min | 1.1637
4 | 2.07 | 1.205 | 1.1987 | 16 | 16 | 2.04 | 1.2 | 1.1937 | 16 | 온도max | 16
5 | 2.05 | 1.215 | 1.2087 | 16 | 17 | 2.06 | 1.21 | 1.2037 | 16 | 온도min | 16
6 | 2.05 | 1.205 | 1.1987 | 16 | 18 | 2.05 | 1.2 | 1.1937 | 16
7 | 2.05 | 1.2 | 1.1937 | 16 | 19 | 2.05 | 1.2 | 1.1937 | 16
8 | 2.05 | 1.2 | 1.1937 | 16 | 20 | 2.07 | 1.2 | 1.1937 | 16
9 | 2.05 | 1.205 | 1.1987 | 16 | 21 | 2.08 | 1.2 | 1.1937 | 16
10 | 2.04 | 1.2 | 1.1937 | 16 | 22 | 2.08 | 1.2 | 1.1937 | 16
11 | 2.05 | 1.17 | 1.1637 | 16 | 23 | 2.1 | 1.2 | 1.1937 | 16
12 | 2.04 | 1.2 | 1.1937 | 16 | 24 | 2.09 | 1.19 | 1.1837 | 16
기타 및 사진
결론 1. 상기 전지는 1/17 1차 현대 지게차 서비스(이재홍 대표 010-7745-1408) 방문시 단자부와 켄넥트 용접부 부분 용접 실시(당사 미접수) 2.2/28 2차 방문시 동일 문제 발생으로 용접부 부분 용접(당사 미접수). 3. 원인 분석 결과 : 액량과다 주액으로 인해 충전 및 운행중 내부 전해액 Over-flow 발생 그로 인해 전조 부분 단자 용접부 하부 부식 4. 상기 전지 11번 전지 열등 Cell 발생(Dead Cell 없음), Main Cable 부식 및 전Cell 컨넥트 유상교체 수리가 필요(성수로케트와 고객 유상 수리 협의 필요)
L/N: 2024.07.04
열화 액 Over-fiow