## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 | 6.1 | 비중(25도) 1: 1.185; 비중(25도) 2: 1.18; 비중(25도) 3: 1.188 | 5G01AC2 CC5F272J |  | 1.192 | 6.14
| 6.08 | 비중(25도) 1: 1.179; 비중(25도) 2: 1.182; 비중(25도) 3: 1.183 |  |  | 1.179 | 6.08
| 6.14 | 비중(25도) 1: 1.187; 비중(25도) 2: 1.192; 비중(25도) 3: 1.19
| 6.11 | 비중(25도) 1: 1.188; 비중(25도) 2: 1.189; 비중(25도) 3: 1.185
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6