## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 07 . 17 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.71
업체명 | 한국양봉농협 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김정기 |  |  |  | 연락처 | 010-2078-3520
제품명 | VCI335 PIJ01923C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2019.10.02-007 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2019.10 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 1.8T
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.13
1 | 2.12 | 1.274 | 1.274 | 25 | 13 | 2.13 | 1.281 | 1.281 | 25 | 전압min | 2.09
2 | 2.12 | 1.261 | 1.261 | 25 | 14 | 2.09 | 1.264 | 1.264 | 25 | 비중max | 1.281
3 | 2.12 | 1.276 | 1.276 | 25 | 15 | 2.11 | 1.268 | 1.268 | 25 | 비중min | 1.252
4 | 2.11 | 1.263 | 1.263 | 25 | 16 | 2.11 | 1.267 | 1.267 | 25 | 온도max | 25
5 | 2.12 | 1.267 | 1.267 | 25 | 17 | 2.11 | 1.262 | 1.262 | 25 | 온도min | 25
6 | 2.11 | 1.267 | 1.267 | 25 | 18 | 2.11 | 1.266 | 1.266 | 25
7 | 2.11 | 1.27 | 1.27 | 25 | 19 | 2.12 | 1.272 | 1.272 | 25
8 | 2.11 | 1.264 | 1.264 | 25 | 20 | 2.11 | 1.268 | 1.268 | 25
9 | 2.11 | 1.265 | 1.265 | 25 | 21 | 2.11 | 1.267 | 1.267 | 25
10 | 2.12 | 1.27 | 1.27 | 25 | 22 | 2.1 | 1.26 | 1.26 | 25
11 | 2.12 | 1.27 | 1.27 | 25 | 23 | 2.1 | 1.252 | 1.252 | 25
12 | 2.12 | 1.27 | 1.27 | 25 | 24 | 2.12 | 1.268 | 1.268 | 25
|  |  |  | 300 |  | 25 | 600 |  | 300
기타 및 사진