## 2호기
지게차 점검 일지 ( 2025 . 8 . 25 )
접수내용 | 냄새 발생 |  |  |  | 총전압 | 52.65
업체명 | 아워홈 제천 물류센터 |  |  |  | 기 본
담당자 | 한정현 |  |  |  | 연락처 | 010-2116-0821
제품명 | VCF280M PIJ02035M, 2호기 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2025.03.11-M001 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 도요타 8FBR18
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.2
1 | 2.19 | 1.263 | 1.2518 | 9 | 13 | 2.2 | 1.267 | 1.2565 | 10 | 전압min | 2.18
2 | 2.19 | 1.254 | 1.2428 | 9 | 14 | 2.2 | 1.267 | 1.2565 | 10 | 비중max | 1.2662
3 | 2.19 | 1.271 | 1.2598 | 9 | 15 | 2.2 | 1.269 | 1.2585 | 10 | 비중min | 1.2428
4 | 2.18 | 1.276 | 1.2662 | 11 | 16 | 2.19 | 1.273 | 1.2625 | 10 | 온도max | 11
5 | 2.2 | 1.271 | 1.2605 | 10 | 17 | 2.19 | 1.266 | 1.2555 | 10 | 온도min | 9
6 | 2.19 | 1.269 | 1.2585 | 10 | 18 | 2.19 | 1.262 | 1.2508 | 9
7 | 2.18 | 1.268 | 1.2575 | 10 | 19 | 2.19 | 1.267 | 1.2565 | 10
8 | 2.2 | 1.264 | 1.2535 | 10 | 20 | 2.2 | 1.266 | 1.2548 | 9
9 | 2.2 | 1.272 | 1.2615 | 10 | 21 | 2.19 | 1.272 | 1.2615 | 10
10 | 2.2 | 1.268 | 1.2575 | 10 | 22 | 2.2 | 1.265 | 1.2538 | 9
11 | 2.19 | 1.264 | 1.2535 | 10 | 23 | 2.2 | 1.264 | 1.2528 | 9
12 | 2.19 | 1.255 | 1.2445 | 10 | 24 | 2.19 | 1.256 | 1.2448 | 9
|  |  |  | 118 |  | 9.7083 | 233 |  | 115
기타 및 사진

## 3호기
지게차 점검 일지 ( 2025 . 8 . 25 )
접수내용 | 냄새 발생 |  |  |  | 총전압 | 53..89V, 90% 충전중
업체명 | 아워홈 제천 물류센터 |  |  |  | 기 본
담당자 | 한정현 |  |  |  | 연락처 | 010-2116-0821
제품명 | VCF280M PIJ02035M, 3호기 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2025.03.19-M017 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 도요타 8FBR18
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.25
1 | 2.25 | 1.262 | 1.2543 | 14 | 13 | 2.24 | 1.272 | 1.2657 | 16 | 전압min | 2.24
2 | 2.24 | 1.252 | 1.245 | 15 | 14 | 2.24 | 1.264 | 1.2584 | 17 | 비중max | 1.2784
3 | 2.25 | 1.26 | 1.253 | 15 | 15 | 2.25 | 1.276 | 1.2711 | 18 | 비중min | 1.235
4 | 2.24 | 1.248 | 1.241 | 15 | 16 | 2.24 | 1.265 | 1.2601 | 18 | 온도max | 18
5 | 2.24 | 1.258 | 1.251 | 15 | 17 | 2.24 | 1.281 | 1.2761 | 18 | 온도min | 14
6 | 2.24 | 1.242 | 1.235 | 15 | 18 | 2.25 | 1.284 | 1.2784 | 17
7 | 2.25 | 1.272 | 1.2657 | 16 | 19 | 2.25 | 1.269 | 1.262 | 15
8 | 2.24 | 1.276 | 1.2704 | 17 | 20 | 2.25 | 1.282 | 1.2757 | 16
9 | 2.25 | 1.284 | 1.2784 | 17 | 21 | 2.25 | 1.278 | 1.2724 | 17
10 | 2.24 | 1.273 | 1.2674 | 17 | 22 | 2.25 | 1.256 | 1.2497 | 16
11 | 2.25 | 1.266 | 1.2604 | 17 | 23 | 2.24 | 1.274 | 1.2677 | 16
12 | 2.24 | 1.268 | 1.2617 | 16 | 24 | 2.24 | 1.246 | 1.239 | 15
|  |  |  | 189 |  | 16.1667 | 388 |  | 199
기타 및 사진