## 이종엽 파트장
KT&G 영주공장 점검 현황
총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유
8 | 7 | 0 | 1
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  | 비고 | 관리번호
[6 empty] | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유 | 내용
1 | KT & G 영주공장 | 2025-09-10 | VCES715-48V | 2014.08.25 | 1 |  |  | 1 | 약 11년 이상 운용 제품으로 구매 권고 | 로케트 | GB040
2 | KT & G 영주공장 | 2025-09-10 | 확인불가(타사)-36V | 확인불가 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 확인 불가 | GB067(청소차)
3 | KT & G 영주공장 | 2025-09-10 | VCD170-24V | 2020.12.03 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | GB069
4 | KT & G 영주공장 | 2025-09-10 | VCD170-24V | 2021.06.24 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | GB073
5 | KT & G 영주공장 | 2025-09-10 | VCD170-24V | 2021.07.02 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | GB074
6 | KT & G 영주공장 | 2025-09-11 | VCD170-24V | 2021.07.02 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | GB075
7 | KT & G 영주공장 | 2025-09-11 | VCES715-48V | 2021.08.13 | 1 | 1 |  |  | 이상없음, 보액 필요 | 로케트 | GB077
8 | KT & G 영주공장 | 2025-09-11 | VCE715-48V | 2022.07.04 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | GB083