## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 01 . 08 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압
업체명 | 무등농산(전진지게차) |  |  |  | 기 본
담당자 | 지게차 사장 |  |  |  | 연락처 | 010-8342-1167
제품명 | VCD500-48V(PIJ00999C) |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2025.07.11 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2025.10 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 EPX16
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.35
1 | 2.34 | 1.294 | 1.2905 | 20 | 13 | 2.33 | 1.28 | 1.2751 | 18 | 전압min | 2.3
2 | 2.34 | 1.286 | 1.2846 | 23 | 14 | 2.32 | 1.305 | 1.3022 | 21 | 비중max | 1.3183
3 | 2.34 | 1.304 | 1.3033 | 24 | 15 | 2.34 | 1.253 | 1.2509 | 22 | 비중min | 1.2378
4 | 2.34 | 1.297 | 1.2956 | 23 | 16 | 2.31 | 1.316 | 1.3139 | 22 | 온도max | 26
5 | 2.34 | 1.307 | 1.3056 | 23 | 17 | 2.34 | 1.267 | 1.2628 | 19 | 온도min | 14
6 | 2.34 | 1.317 | 1.3121 | 18 | 18 | 2.34 | 1.288 | 1.2803 | 14
7 | 2.34 | 1.307 | 1.3035 | 20 | 19 | 2.33 | 1.299 | 1.2913 | 14
8 | 2.33 | 1.319 | 1.3183 | 24 | 20 | 2.34 | 1.294 | 1.2884 | 17
9 | 2.35 | 1.287 | 1.2877 | 26 | 21 | 2.31 | 1.315 | 1.3115 | 20
10 | 2.35 | 1.292 | 1.2927 | 26 | 22 | 2.3 | 1.31 | 1.3065 | 20 |  |  | 56.03
11 | 2.34 | 1.272 | 1.2706 | 23 | 23 | 2.34 | 1.242 | 1.2378 | 19
12 | 2.34 | 1.287 | 1.2856 | 23 | 24 | 2.34 | 1.267 | 1.2614 | 17
|  |  |  | 273 |  | 20.6667 | 496 |  | 223
2.25