## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 01 . 19 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 49.64V
업체명 | 태성푸드 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김인호 |  |  |  | 연락처 | 010-5785-3972
제품명 | VCF280M-48V |  |  |  | 틸 트 | 249A
제조lot | 2024.04.04 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.4~6월 추정 |  |  |  | 장비(지게차) | 니찌유 입식 1.5톤
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.32
1 | 2.31 | 1.246 | 1.2362 | 11 | 13 | 2.32 | 1.258 | 1.2489 | 12 | 전압min | 2.28
2 | 2.3 | 1.219 | 1.2092 | 11 | 14 | 2.31 | 1.248 | 1.2389 | 12 | 비중max | 1.2489
3 | 2.31 | 1.231 | 1.2219 | 12 | 15 | 2.29 | 1.232 | 1.2236 | 13 | 비중min | 1.2092
4 | 2.3 | 1.241 | 1.2319 | 12 | 16 | 2.28 | 1.246 | 1.2376 | 13 | 온도max | 13
5 | 2.3 | 1.246 | 1.2369 | 12 | 17 | 2.28 | 1.242 | 1.2329 | 12 | 온도min | 11
6 | 2.29 | 1.232 | 1.2229 | 12 | 18 | 2.28 | 1.237 | 1.2286 | 13
7 | 2.28 | 1.242 | 1.2336 | 13 | 19 | 2.29 | 1.246 | 1.2369 | 12
8 | 2.28 | 1.246 | 1.2369 | 12 | 20 | 2.3 | 1.247 | 1.2379 | 12
9 | 2.28 | 1.242 | 1.2336 | 13 | 21 | 2.28 | 1.226 | 1.2169 | 12
10 | 2.29 | 1.241 | 1.2326 | 13 | 22 | 2.3 | 1.24 | 1.2309 | 12
11 | 2.29 | 1.236 | 1.2276 | 13 | 23 | 2.3 | 1.243 | 1.2339 | 12
12 | 2.29 | 1.237 | 1.2286 | 13 | 24 | 2.31 | 1.234 | 1.2242 | 11
|  |  |  | 147 |  | 12.2083 | 293 |  | 146
기타 및 사진