## LG화학 여수공장
형 명 | VCE600 | 제조일자 | 2025-10-20 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 1 | 2.22 | 1.3 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 2 | 2.22 | 1.28 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 3 | 2.23 | 1.28 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 4 | 2.21 | 1.28 | 291A(0.48C) | 1.98 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 5 | 2.21 | 1.275 | 291A(0.48C) | 1.98 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 6 | 2.2 | 1.275 | 291A(0.48C) | 1.97 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 7 | 2.19 | 1.29 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 8 | 2.2 | 1.28 | 291A(0.48C) | 1.94 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 9 | 2.2 | 1.275 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 10 | 2.2 | 1.275 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 11 | 2.21 | 1.3 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 12 | 2.22 | 1.285 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 13 | 2.22 | 1.3 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 14 | 2.22 | 1.28 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 15 | 2.23 | 1.285 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 16 | 2.22 | 1.28 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 17 | 2.2 | 1.285 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 18 | 2.2 | 1.28 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 19 | 2.21 | 1.275 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 20 | 2.2 | 1.28 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 21 | 2.2 | 1.275 | 291A(0.48C) | 1.94 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 22 | 2.21 | 1.29 | 291A(0.48C) | 1.95 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 23 | 2.22 | 1.295 | 291A(0.48C) | 1.93 | 15
2026-01-21 | LG 화학 여수공장 | 현대 2.5톤 지게차 | 24 | 2.21 | 1.295 | 291A(0.48C) | 1.93 | 15
측정사진 | 1. 사용시간전하로 인한 AS요청 2. 전지 전압 및 비중 : 이상없음(충전 中) → 2.19~2.23V/EA / 1.275~1.300 3. 충전기(세기충전기 440V 전용) : 이상없음 → 무부하(64.2V), 초기충전전류(102.5A) 4. 부하량 파악을 위해 레코더 설치 |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진
충전기 명판