## 1호
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2025-07-21 |  | 점검 형태 | AS(사용시간저하) |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 1 | 2.14 | 1.289 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 2 | 2.15 | 1.291 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 3 | 2.14 | 1.289 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 4 | 2.15 | 1.288 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 5 | 2.15 | 1.296 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 6 | 2.14 | 1.288 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 7 | 2.15 | 1.292 | 1.99 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 8 | 2.15 | 1.288 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 9 | 2.15 | 1.288 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 10 | 2.14 | 1.288 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 11 | 2.15 | 1.287 | 1.99 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 12 | 2.14 | 1.29 | 1.99 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 13 | 2.15 | 1.291 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 14 | 2.14 | 1.288 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 15 | 2.14 | 1.285 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 16 | 2.14 | 1.286 | 1.97 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 17 | 2.15 | 1.288 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 18 | 2.15 | 1.291 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 19 | 2.15 | 1.292 | 1.97 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 20 | 2.15 | 1.29 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 21 | 2.15 | 1.29 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 22 | 2.14 | 1.287 | 1.97 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 23 | 2.15 | 1.29 | 1.96 | 334A | 19
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 24 | 2.14 | 1.29 | 1.97 | 334A | 19
측정사진 | 1. 사용시간저하로 인한 AS 2. 만충전 상태 BDI 74% →BDI 점검 권고 3. 전지 전압 및 비중 : 이상없음 →2.14~2.15V/EA / 1.287~1.291 |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진
만충전 BDI

## 2호
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2025-08-29 |  | 점검 형태 | AS(사용시간저하) |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 1 | 2.13 | 1.282 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 2 | 2.12 | 1.278 | 1.95 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 3 | 2.12 | 1.279 | 1.95 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 4 | 2.13 | 1.283 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 5 | 2.13 | 1.282 | 1.95 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 6 | 2.13 | 1.284 | 1.95 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 7 | 2.13 | 1.283 | 1.95 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 8 | 2.13 | 1.283 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 9 | 2.13 | 1.281 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 10 | 2.12 | 1.279 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 11 | 2.12 | 1.282 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 12 | 2.12 | 1.28 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 13 | 2.12 | 1.277 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 14 | 2.12 | 1.278 | 1.94 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 15 | 2.13 | 1.28 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 16 | 2.13 | 1.282 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 17 | 2.13 | 1.283 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 18 | 2.13 | 1.282 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 19 | 2.13 | 1.282 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 20 | 2.13 | 1.283 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 21 | 2.13 | 1.281 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 22 | 2.13 | 1.282 | 1.94 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 23 | 2.13 | 1.282 | 1.93 | 229A | 9.8
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 24 | 2.13 | 1.283 | 1.95 | 229A | 9.8
측정사진 | 1. 사용시간저하로 인한 AS 2. 만충전 상태 BDI 66% →BDI 점검 권고 3. 전지 전압 및 비중 : 이상없음 →2.12~2.13V/EA / 1.277~1.283 4.에어컨 설치차량 |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진

## 3호
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2025-08-12 |  | 점검 형태 | AS(사용시간저하) |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 1 | 2.19 | 1.299 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 2 | 2.18 | 1.298 | 1.99 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 3 | 2.18 | 1.301 | 1.98 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 4 | 2.19 | 1.299 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 5 | 2.18 | 1.299 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 6 | 2.19 | 1.303 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 7 | 2.18 | 1.298 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 8 | 2.19 | 1.299 | 1.98 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 9 | 2.18 | 1.3 | 1.98 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 10 | 2.19 | 1.299 | 1.98 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 11 | 2.19 | 1.298 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 12 | 2.18 | 1.298 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 13 | 2.19 | 1.298 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 14 | 2.18 | 1.3 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 15 | 2.19 | 1.299 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 16 | 2.18 | 1.299 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 17 | 2.19 | 1.299 | 1.98 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 18 | 2.18 | 1.299 | 1.98 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 19 | 2.18 | 1.302 | 1.98 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 20 | 2.18 | 1.299 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 21 | 2.19 | 1.302 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 22 | 2.19 | 1.304 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 23 | 2.19 | 1.3 | 1.97 | 226A | 10.9.
2026-02-10 | 한화솔루션 | 클라크 2.5톤 지게차 | 24 | 2.19 | 1.3 | 1.97 | 226A | 10.9.
측정사진 | 1. 사용시간저하로 인한 AS 2. 만충전 상태 BDI 98%(가장 증상이 덜한 장비) → BDI 점검 권고 3. 전지 전압 및 비중 : 이상없음 → 2.18~2.19V/EA / 1.298~1.304 |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진