## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 03 . 16 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 52.1
업체명 | GM 부평공장 |  |  |  | 기 본
담당자 | 송상규 직장 |  |  |  | 연락처 | 010-9024-0494
제품명 | VCD500-48V(PIJ00491) |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2025.03.07-003 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2025.04 |  |  |  | 장비(지게차) | 탈거 상태, 8톤 트랙터 자재 운반용
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.18
1 | 2.17 | 1.215 | 1.2073 | 14 | 13 | 2.17 | 1.234 | 1.2263 | 14 | 전압min | 2.16
2 | 2.17 | 1.236 | 1.2283 | 14 | 14 | 2.17 | 1.229 | 1.2213 | 14 | 비중max | 1.2443
3 | 2.17 | 1.252 | 1.2443 | 14 | 15 | 2.17 | 1.24 | 1.2323 | 14 | 비중min | 1.1763
4 | 2.17 | 1.214 | 1.2063 | 14 | 16 | 2.18 | 1.225 | 1.2173 | 14 | 온도max | 14
5 | 2.18 | 1.235 | 1.2273 | 14 | 17 | 2.17 | 1.232 | 1.2243 | 14 | 온도min | 14
6 | 2.17 | 1.243 | 1.2353 | 14 | 18 | 2.16 | 1.233 | 1.2253 | 14
7 | 2.17 | 1.244 | 1.2363 | 14 | 19 | 2.17 | 1.231 | 1.2233 | 14 | 황색 처리 : 타 셀 대비 과다 보액
8 | 2.18 | 1.228 | 1.2203 | 14 | 20 | 2.17 | 1.237 | 1.2293 | 14
9 | 2.16 | 1.184 | 1.1763 | 14 | 21 | 2.18 | 1.203 | 1.1953 | 14
10 | 2.16 | 1.232 | 1.2243 | 14 | 22 | 2.18 | 1.243 | 1.2353 | 14
11 | 2.17 | 1.237 | 1.2293 | 14 | 23 | 2.18 | 1.246 | 1.2383 | 14
12 | 2.18 | 1.197 | 1.1893 | 14 | 24 | 2.17 | 1.22 | 1.2123 | 14
|  |  |  | 168 |  | 14 | 336 |  | 168
기타 및 사진
#9번 셀 과다 보액