## GS리테일 1센터
형 명 | VCJ6 | 제조일자 | 2024.05.31 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 1 | 2.2 | 1.275 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 2 | 2.2 | 1.275 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 3 | 2.19 | 1.285 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 4 | 2.19 | 1.265 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 5 | 2.21 | 1.28 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 6 | 2.19 | 1.27 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 7 | 2.21 | 1.275 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 8 | 2.2 | 1.27 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 9 | 2.2 | 1.27 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 10 | 2.19 | 1.265 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 11 | 2.2 | 1.27 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 12 | 2.19 | 1.2635 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 13 | 2.2 | 1.27 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 14 | 2.19 | 1.26 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 15 | 2.2 | 1.275 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 16 | 2.2 | 1.275 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 17 | 2.19 | 1.26 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 18 | 2.2 | 1.27 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 19 | 2.22 | 1.28 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 20 | 2.2 | 1.27 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 21 | 2.2 | 1.27 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 22 | 2.21 | 1.275 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 23 | 2.2 | 1.27 |  |  | 24.83
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 24 | 2.21 | 1.27 |  |  | 24.83
점검내용 | 1.사용시간저하로 인한 AS요청 2.사용시간 문제 없음(소비자 면담) 3.전지 전압 /비중 : 이상없음 →2.19~2.22V / 1.265~1.280 4.#1~#6번 와이퍼 사용(12V) 5.사용패턴 파악 위해 레코더 설치 |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진
형명

## GS리테일 2센터
형 명 | VCJ6 | 제조일자 | 2024.04.03 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 1 | 2.18 | 1.27 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 2 | 2.19 | 1.275 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 3 | 2.17 | 1.275 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 4 | 2.18 | 1.27 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 5 | 2.18 | 1.265 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 6 | 2.18 | 1.27 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 7 | 2.18 | 1.265 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 8 | 2.17 | 1.26 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 9 | 1.7 | 1.100이하 |  |  | 62
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 10 | 2.17 | 1.26 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 11 | 2.18 | 1.265 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 12 | 2.18 | 1.265 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 13 | 2.19 | 1.275 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 14 | 2.18 | 1.265 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 15 | 2.17 | 1.26 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 16 | 2.17 | 1.26 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 17 | 2.17 | 1.265 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 18 | 2.17 | 1.265 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 19 | 2.18 | 1.27 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 20 | 2.18 | 1.27 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 21 | 2.17 | 1.265 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 22 | 2.19 | 1.275 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 23 | 2.19 | 1.275 |  |  | 50
2025-02-19 | GS리테일 | 예일 2.5톤 지게차 | 24 | 2.19 | 1.275 |  |  | 50
점검내용 | 1.사용시간저하로 인한 AS요청(롯데렌탈 CELL 불량 전달 無) 2.#9번 전지 전압 및 비중 : 1.70V / 1.100이하 3.이 외 전지 전압 /비중 : 이상없음 →2.19~2.22V / 1.260~1.280 4.#9번 전지 무상교체 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진
형명
#9번 전지 전압
#9번 전지 비중