## V전지
지게차 점검 일지 ( 2022. 11 . 30 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.22
업체명 | 우신시스템 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김유신 |  |  |  | 연락처 | 010-9300-4220
제품명 | VCES715 PIJ01457 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2020.12.18-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2020.12
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.11 | 1.293 | 1.2909 | 22 | 13 | 2.12 | 1.296 | 1.2967 | 26
2 | 2.12 | 1.303 | 1.3023 | 24 | 14 | 2.11 | 1.287 | 1.2891 | 28
3 | 2.12 | 1.302 | 1.302 | 25 | 15 | 2.11 | 1.287 | 1.2898 | 29
4 | 2.12 | 1.297 | 1.297 | 25 | 16 | 1.186 | 1.039 | 1.0446 | 33
5 | 2.06 | 1.233 | 1.233 | 25 | 17 | 2.11 | 1.288 | 1.2908 | 29
6 | 2.12 | 1.302 | 1.3013 | 24 | 18 | 2.11 | 1.29 | 1.2914 | 27
7 | 2.11 | 1.281 | 1.2803 | 24 | 19 | 2.13 | 1.307 | 1.3077 | 26
8 | 2 | 1.277 | 1.2784 | 27 | 20 | 2.11 | 1.294 | 1.2954 | 27
9 | 2.1 | 1.277 | 1.2791 | 28 | 21 | 2.11 | 1.289 | 1.2918 | 29
10 | 2.1 | 1.273 | 1.2709 | 22 | 22 | 1.83 | 1.031 | 1.038 | 35
11 | 2.11 | 1.293 | 1.2944 | 27 | 23 | 2.11 | 1.297 | 1.2998 | 29
12 | 2.12 | 1.291 | 1.2917 | 26 | 24 | 2.11 | 1.304 | 1.3054 | 27
|  |  |  | 299 |  | 26.8333 | 644 |  | 345
기타 및 사진