## 1
형 명 | VCD450 | 제조일자 | 2021.03.29 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 1 | 2.12 | 1.285 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 2 | 2.1 | 1.29 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 3 | 2.12 | 1.28 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 4 | 2.11 | 1.285 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 5 | 2.12 | 1.28 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 6 | 2.12 | 1.285 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 7 | 0.57 | 1.1 |  |  | 19 | 교체
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 8 | 2.12 | 1.29 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 9 | 2.13 | 1.28 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 10 | 2.12 | 1.28 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 11 | 2.12 | 1.285 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 12 | 2.11 | 1.28 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 13 | 2.12 | 1.28 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 14 | 2.12 | 1.29 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 15 | 2.13 | 1.29 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 16 | 2.12 | 1.285 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 17 | 2.12 | 1.29 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 18 | 2.1 | 1.28 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 19 | 2.11 | 1.28 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 20 | 2.12 | 1.285 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 21 | 2.12 | 1.28 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 22 | 2.11 | 1.29 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 23 | 2.11 | 1.285 |  |  | 19
2022-12-13 | 한성P&C | 클라크 1.5톤 | 24 | 2.12 | 1.285 |  |  | 19
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진