## V전지
형 명 | VCE600 | 제조일자 | 2021.09.17 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-03-06 | 한일후드 | 클라크 LEP20 | 1 | 2.11 | 1.278 | 1.2661 | 1.97 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 2 | 2.11 | 1.274 | 1.2621 | 1.97 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 3 | 2.11 | 1.272 | 1.2601 | 1.96 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 4 | 2.11 | 1.271 | 1.2591 | 1.96 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 5 | 2.11 | 1.274 | 1.2621 | 1.96 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 6 | 2.11 | 1.277 | 1.2644 | 1.95 |  | 7
2023-03-06 |  |  | 7 | 2.11 | 1.272 | 1.2601 | 1.97 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 8 | 2.11 | 1.274 | 1.2621 | 1.96 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 9 | 2.11 | 1.276 | 1.2641 | 1.95 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 10 | 2.12 | 1.274 | 1.2621 | 1.95 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 11 | 2.12 | 1.281 | 1.2698 | 1.95 |  | 9
2023-03-06 |  |  | 12 | 2.12 | 1.279 | 1.2678 | 1.95 |  | 9
2023-03-06 |  |  | 13 | 2.12 | 1.279 | 1.2678 | 1.96 |  | 9
2023-03-06 |  |  | 14 | 2.11 | 1.272 | 1.2608 | 1.95 |  | 9
2023-03-06 |  |  | 15 | 2.12 | 1.274 | 1.2628 | 1.94 |  | 9
2023-03-06 |  |  | 16 | 2.11 | 1.267 | 1.2551 | 1.94 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 17 | 2.11 | 1.269 | 1.2571 | 1.95 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 18 | 2.11 | 1.266 | 1.2541 | 1.94 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 19 | 2.11 | 1.269 | 1.2571 | 1.95 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 20 | 2.11 | 1.276 | 1.2641 | 1.95 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 21 | 2.11 | 1.269 | 1.2571 | 1.94 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 22 | 2.11 | 1.275 | 1.2631 | 1.94 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 23 | 2.11 | 1.275 | 1.2631 | 1.94 |  | 8
2023-03-06 |  |  | 24 | 2.11 | 1.275 | 1.2638 | 1.94 |  | 9
점검내용 | 1. 세기충전기, 무부하 충전전압 73.3V, 입력전원 221~222V, 탭 220, DC 77, AC 11 이상없음 2. 틸트 부하시 1.94~1.97V로 이상없음 3. 사용시간 저하 문제로 균등충전 1월달 1주일 진행 이후 1달 1회 균등충전 4. 전체적으로 캡 색깔 검게 변색 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 22년 6월 지게차 및 배터리 현장 납품 2. 여름 비수기로 인하여 사용량 많지 않음. 9월 증류수 최초 보충, 현재까지 2~3회 보액 3. 3/10(금) 클라크 측 지게차 배터리 교체 예정
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진