## 1호차
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.16
업체명 | 이디테크 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE660-48V |  |  | 제조일자 | 2020.01.20
장비명 | 두산 B25SE-7 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | þ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.1 | 1.254 | 45 | 13 | 2.1 | 1.224 | 54
2 | 2.12 | 1.247 | 50 | 14 | 2.09 | 1.219 | 60
3 | 2.11 | 1.241 | 52 | 15 | 2.07 | 1.205 | 60
4 | 2.12 | 1.25 | 47 | 16 | 2.04 | 1.167 | 60
5 | 2.12 | 1.249 | 49 | 17 | 2.08 | 1.214 | 59
6 | 2.13 | 1.264 | 46 | 18 | 2.12 | 1.248 | 54
7 | 2.12 | 1.247 | 52 | 19 | 2.13 | 1.258 | 50
8 | 2.09 | 1.229 | 57 | 20 | 2.11 | 1.235 | 54
9 | 2.1 | 1.239 | 58 | 21 | 2.11 | 1.241 | 56
10 | 2.03 | 1.16 | 59 | 22 | 2.11 | 1.23 | 50
11 | 2.09 | 1.227 | 58 | 23 | 2.06 | 1.291 | 58
12 | 2.12 | 1.248 | 54 | 24 | 2.1 | 1.232 | 52
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
캡 개방시 연기 발생, 전체적으로 수명종료 상태로 판단됨에 따라 교체 권고, 증류수 감액 속도 빠름 3~4일 주기 보충, 상부 이물질 제거 권고 오전 7시 ~ 오후 4시, 오후 4시 ~ 새벽 1시,2시 운행으로 사용량 많음, 충전기 고장으로 수리 예정

## 2호차
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.16
업체명 | 이디테크 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE660-48V |  |  | 제조일자 | 2023.09.20
장비명 | 두산 B25SE-7 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | þ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.01 | 1.168 | 20 | 13 | 2 | 1.165 | 20
2 | 2.02 | 1.17 | 20 | 14 | 2 | 1.165 | 20
3 | 2.02 | 1.17 | 20 | 15 | 2.01 | 1.168 | 20
4 | 2.02 | 1.17 | 20 | 16 | 2.02 | 1.17 | 20
5 | 2.02 | 1.17 | 20 | 17 | 2.02 | 1.17 | 20
6 | 2.02 | 1.17 | 20 | 18 | 2.02 | 1.17 | 20
7 | 2.01 | 1.168 | 20 | 19 | 2.02 | 1.17 | 20
8 | 2.02 | 1.17 | 20 | 20 | 2.02 | 1.17 | 20
9 | 2.02 | 1.17 | 20 | 21 | 2.02 | 1.17 | 20
10 | 2 | 1.165 | 20 | 22 | 2.01 | 1.168 | 20
11 | 2.02 | 1.17 | 20 | 23 | 1.99 | 1.165 | 20
12 | 2 | 1.165 | 20 | 24 | 2.01 | 1.168 | 20
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 48.19V, 오전 사용, 50% 방전 상태, 오전 7시 ~ 오후 4시, 오후 4시 ~ 새벽 1시,2시 운행으로 사용량 많음, 충전기 고장으로 수리 예정

## 3호차
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.16
업체명 | 이디테크 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE660-48V |  |  | 제조일자 | 2020.01.21
장비명 | 두산 B25SE-7 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 | 0.90~1.85V, 240A |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.04 | 1.196 | 20 | 13 | 2.04 | 1.194 | 22
2 | 2.03 | 1.188 | 22 | 14 | 2.04 | 1.188 | 24
3 | 2.01 | 1.188 | 23 | 15 | 2.04 | 1.19 | 25
4 | 1.83 | 액없음 |  | 16 | 2.03 | 1.18 | 26
5 | 2.04 | 1.194 | 23 | 17 | 2.04 | 1.19 | 26
6 | 1.99 | 액없음 |  | 18 | 2.05 | 1.193 | 24
7 | 2.04 | 1.191 | 22 | 19 | 2.04 | 1.185 | 23
8 | 2.01 | 1.189 | 24 | 20 | 2.04 | 1.188 | 24
9 | 2.03 | 1.173 | 25 | 21 | 2.05 | 1.198 | 24
10 | 2.03 | 1.181 | 25 | 22 | 2.04 | 1.194 | 24
11 | 2.04 | 1.189 | 24 | 23 | 2.04 | 1.195 | 24
12 | 2.04 | 1.189 | 23 | 24 | 2.03 | 1.197 | 25
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 48.60V, 메인 케이블 커버 탈거, 외부 이물질 다수, 부분적으로 액 없음, 1호차 이후 배터리 교체 권고 오전 7시 ~ 오후 4시, 오후 4시 ~ 새벽 1시,2시 운행으로 사용량 많음, 충전기 고장으로 수리 예정