## V전지
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자
업체명 | 한국정밀 |  |  | 소재지 | 광주광역시
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VSDX600MH-48 |  |  | 제조일자 | 확인 불가, MFG NO 07.3.74116
장비명 | 도요타 7FBL25 |  |  | 설치일자 | 4~5년 전 설치
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.08 | 1.235 | 17 | 13 | 2.05 | 1.209 | 17
2 | 2.07 | 1.215 | 17 | 14 | 2.06 | 1.209 | 17
3 | 2.06 | 1.216 | 17 | 15 | 2.04 | 1.187 | 17
4 | 2.05 | 1.206 | 17 | 16 | 2.03 | 1.183 | 17
5 | 2.04 | 1.194 | 17 | 17 | 2.04 | 1.193 | 17
6 | 2.03 | 1.186 | 17 | 18 | 2.08 | 1.23 | 17
7 | 2.05 | 1.207 | 17 | 19 | 2.07 | 1.22 | 17
8 | 2.07 | 1.221 | 17 | 20 | 2.08 | 1.236 | 17
9 | 2.07 | 1.226 | 17 | 21 | 2.07 | 1.22 | 17
10 | 2.08 | 1.237 | 17 | 22 | 2.07 | 1.224 | 17
11 | 2.08 | 1.23 | 17 | 23 | 2.08 | 1.233 | 17
12 | 2.07 | 1.231 | 17 | 24 | 2.05 | 1.209 | 17
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 총전압 49.44V, 액없음 외관 이물질 다수로 외관 청소 및 보액 관리 권고