## VCIS720
형 명 | VCIS720-48V | 제조일자 | 2023.02.21 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 1 | 2.14 | 1.295 | 2.02 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 2 | 2.14 | 1.285 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 3 | 2.14 | 1.285 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 4 | 2.14 | 1.29 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 5 | 2.14 | 1.2959 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 6 | 2.14 | 1.295 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 7 | 2.14 | 1.295 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 8 | 2.14 | 1.29 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 9 | 2.14 | 1.29 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 10 | 2.14 | 1.29 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 11 | 2.14 | 1.29 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 12 | 2.14 | 1.29 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 13 | 2.14 | 1.29 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 14 | 2.14 | 1.295 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 15 | 2.14 | 1.29 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 16 | 2.14 | 1.295 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 17 | 2.14 | 1.295 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 18 | 2.14 | 1.285 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 19 | 2.14 | 1.29 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 20 | 2.15 | 1.29 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 21 | 2.15 | 1.29 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 22 | 2.14 | 1.285 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 23 | 2.15 | 1.295 | 2.01 |  | 37
2024-04-11 | 해인정공 | QuaPro 2.5톤 | 24 | 2.15 | 1.295 | 2.01 |  | 37
점검내용 | 1. 잦은 보액주기로 인한 점검요청 2.전압 ,비중 : 이상없음 , 딜트 부하시 175A , 2.01V/CELL 이상 3. 과충전 및 열발생에 의한 감액 현상 →1일 1CYCLE 및 충전시 의자 개방 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진