## 종합
AJ네트웍스 천안센터 점검 현황
[5 empty] | 총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 진척률
[5 empty] | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.3333
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VSFL280-48V | 2017.04.30 | 1 |  |  | 1 |  |  | 기대수명 종료로 인한 교체 권고 | 히타치 | TY18R238
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2023.04.28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R446
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF4N-48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | GS유아사 | NC15R337
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R434
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCI335-48V | 2018.07.14 | 1 |  |  | 1 |  |  | 극주 상승 및 기대수명 종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | DS25R134
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가(24V) | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 철함 부식 심각 및 수명 종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | SS30E105
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2023.03.15 | 1 |  | 1 |  |  |  | #12번 셀 틸트 시 1.70, 수명종료로 셀 교 체 권고 및 보충전 필요 | 로케트 | TY15R104
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2022.09.23 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL20R111