## 종합
AJ네트웍스 천안센터 점검 현황
[6 empty] | 총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유
[6 empty] | 48 | 14 | 26 | 8 | 48
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용 | 타사 구분 | 관리번호
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580 | 48V | 2019-01-04 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | #16, #21 교체 필요 | 로케트 | TY25C569
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH470 | 48V | 2021-06-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 측정불가, 심방전 | 로케트 | KM25C140
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580M | 48V | 2022-12-23 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | NC25C144
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCE715 | 48V | 2020-08-14 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | HD25C303
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | GS유아사 | 48V | - | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | GS유아사 | TY25C287
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCF715 | 48V | 2015-02-14 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 심방전 | 로케트 | HD25C124
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580 | 48V | 2024-09-02 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | CL20C121
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | 명판없음 | 48V | - | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | CL25C879
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCE650 | 48V | 2023-05-23 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | CL25C1124
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | 명판없음 | 48V | - | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 확인불가 | DS15C105
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCI365 | 48V | 2020-01-03 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 로케트 | DS25R134
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | 명판없음 | 48V | - | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 확인불가 | DS25R118
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCI335 | 48V | 2023-09-18 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | CL18R244
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCF335 | 48V | 2019-08-28 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #6 교체 필요 | 로케트 | CL20R192
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCE600 | 48V | 2020-07-06 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | CL20C195
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH460M | 48V | 2023-07-13 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | TY20C323
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCD400M | 48V | 2025-04-15 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보액 필요(전 셀 액없음) | 로케트 | TY15C813
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCFS545 | 48V | 2021-04-13 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 철함 및 단자 부식, 지게차 케이블 교체 필요(임시 절연 처리) > 화재 위험 | 로케트 | TY15C603
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCE500 | 48V | 2020-12-08 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | TY20C610
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCD485 | 48V | - | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | GS유아사 | TY15C1183
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VGD485 | 48V | 2023년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | GS유아사 | TY15C1215
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | 명판없음 | 48V | - | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | - | CL25C1723
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580M | 48V | 2025-08-12 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | NC25C152
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCFS545 | 48V | 2023-10-25 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | TY10C104
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VGD485 | 48V | 2022년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | GS유아사 | TY15C1179
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | 명판없음 | 48V | - | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | - | TY15C492
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCE740 | 48V | 2022-06-20 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | CL30C390
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH470 | 72V | 2021-08-30 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 전체적으로 방전 상태로 보충전 필요 | - | KM25C132
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCI440 | 48V | 2021-03-30 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | HD20C120
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580M | 48V | 2022-03-07 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 수명종료 | 로케트 | NC25C147
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCFS670 | 48V | 2023-08-23 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | TY20C270
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCI440 | 48V | 2021-03-30 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | (+)메인 단자 파손, 수명종료(단자 상승) | 로케트 | HD20C114
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VGD485 | 48V | 2021년 11월 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | GS유아사 | TY11C909
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580M | 48V | 2023-11-27 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | NC25C107
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580M | 48V | 2022-05-12 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | TY25C985
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VSFL280 | 48V | 2025-03-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 저전류 충전 권고 | 고베 | 미기재
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCF335 | 48V | 2025-05-22 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | CL25R259
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCD400M | 48V | 2021-10-21 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | TY10C123
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCD400M | 48V | 2025-02-21 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | TY15B0069
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCD500 | 48V | 2022-04-25 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | CL16C178
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH460M | 48V | 2019-03-27 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 수명종료 | 로케트 | NC20C121
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCD400M | 48V | 2021-03-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 1~6번 와이퍼용 전압선 설치로 부분방전 우려, 23번 셀 교체 필요 | 로케트 | NC15C120
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCE600 | 48V | - | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 및 보액 필요 | 로케트 | CL25C343
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VGD485 | 48V | 2021년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | GS유아사 | TY15C919
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | 명판없음 | 48V | - | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보액 필요, 충전 권고 | - | TY25C385
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VSD8AC | 48V | 2019-01-07 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 비중 편차로 충전 필요 | GS유아사 | NC18C107
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580 | 48V | 2022-09-29 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 필요 | 로케트 | TY20C359
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH460M | 48V | 2022-02-16 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | TY20C209

## 박재호
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580 | 48V | 2019-01-04 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | #16, #21 교체 필요 | 로케트 | TY25C569 | 2026-04-01 | 박재호
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH470 | 48V | 2021-06-01 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 측정불가, 심방전 | 로케트 | KM25C140 | 2026-04-01
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580M | 48V | 2022-12-23 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | NC25C144 | 2026-04-01
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCE715 | 48V | 2020-08-14 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | HD25C303 | 2026-04-02
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | GS유아사 | 48V | - | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | GS유아사 | TY25C287 | 2026-04-02
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCF715 | 48V | 2015-02-14 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 심방전 | 로케트 | HD25C124 | 2026-04-02
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580 | 48V | 2024-09-02 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | CL20C121 | 2026-04-02
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | 명판없음 | 48V | - | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | CL25C879 | 2026-04-02
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCE650 | 48V | 2023-05-23 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | CL25C1124 | 2026-04-02
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | 명판없음 | 48V | - | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 확인불가 | DS15C105 | 2026-04-03
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCI365 | 48V | 2020-01-03 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 교체 필요 | 로케트 | DS25R134 | 2026-04-03
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | 명판없음 | 48V | - | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 확인불가 | DS25R118 | 2026-04-03

## 배규한
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCI335 | 48V | 2023-09-18 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | TY25C569 | 2026-04-01 | 배규한
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCF335 | 48V | 2019-08-28 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | #6 교체 필요 | 로케트 | KM25C140 | 2026-04-01
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCE600 | 48V | 2020-07-06 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | NC25C144 | 2026-04-01
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH460M | 48V | 2023-07-13 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | HD25C303 | 2026-04-02
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCD400M | 48V | 2025-04-15 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보액 필요(전 셀 액없음) | 로케트 | TY25C287 | 2026-04-02
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCFS545 | 48V | 2021-04-13 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 철함 및 단자 부식, 지게차 케이블 교체 필요(임시 절연 처리) > 화재 위험 | 로케트 | HD25C124 | 2026-04-02
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCD500 | 48V | 2020-12-08 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | CL20C121 | 2026-04-02
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCD485 | 48V | - | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | GS유아사 | CL25C879 | 2026-04-02
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VGD485 | 48V | 2023년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 필요 | GS유아사 | CL25C1124 | 2026-04-02
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | 명판없음 | 48V | - | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | - | DS15C105 | 2026-04-03
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580M | 48V | 2025-08-12 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | DS25R134 | 2026-04-03
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCFS545 | 48V | 2023-10-25 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | DS25R118 | 2026-04-03

## 박철남
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VGD485 | 48V | 2022년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | GS유아사 | TY15C1179 | 2026-04-01 | 박철남
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | 명판없음 | 48V | - | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | - | TY15C492 | 2026-04-01
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCE740 | 48V | 2022-06-20 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | CL30C390 | 2026-04-01
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH470 | 72V | 2021-08-30 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 전체적으로 방전 상태로 보충전 필요 | - | KM25C132 | 2026-04-02
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCI440 | 48V | 2021-03-30 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | HD20C120 | 2026-04-02
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580M | 48V | 2022-03-07 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 수명종료 | 로케트 | NC25C147 | 2026-04-02
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCFS670 | 48V | 2023-08-23 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | TY20C270 | 2026-04-02
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCI440 | 48V | 2021-03-30 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | (+)메인 단자 파손, 수명종료(단자 상승) | 로케트 | HD20C114 | 2026-04-02
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VGD485 | 48V | 2021년 11월 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | GS유아사 | TY11C909 | 2026-04-02
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580M | 48V | 2023-11-27 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | NC25C107 | 2026-04-03
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580M | 48V | 2022-05-12 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | TY25C985 | 2026-04-03
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VSFL280 | 48V | 2025-03-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 저전류 충전 권고 | 고베 | 미기재 | 2026-04-03

## 고경민
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 총전압 구분 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  |  | 타사 구분 | 관리번호 | 점검일자 | 담당
[7 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 부착 스티커 색상 | 내용
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCF335 | 48V | 2025-05-22 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | CL25R259 | 2026-04-01 | 고경민
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCD400M | 48V | 2021-10-21 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | 로케트 | TY10C123 | 2026-04-01
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCD400M | 48V | 2025-02-21 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | TY15B0069 | 2026-04-01
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCD500 | 48V | 2022-04-25 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | CL16C178 | 2026-04-02
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH460M | 48V | 2019-03-27 | 1 |  |  | 1 | 빨강 | 수명종료 | 로케트 | NC20C121 | 2026-04-02
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCD400M | 48V | 2021-03-10 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 1~6번 와이퍼용 전압선 설치로 부분방전 우려, 23번 셀 교체 필요 | 로케트 | NC15C120 | 2026-04-02
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCE600 | 48V | - | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보충전 및 보액 필요 | 로케트 | CL25C343 | 2026-04-02
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VGD485 | 48V | 2021년 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 권고 | GS유아사 | TY15C919 | 2026-04-02
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | 명판없음 | 48V | - | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 보액 필요, 충전 권고 | - | TY25C385 | 2026-04-02
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VSD8AC | 48V | 2019-01-07 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 비중 편차로 충전 필요 | GS유아사 | NC18C107 | 2026-04-03
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH580 | 48V | 2022-09-29 | 1 |  | 1 |  | 노랑 | 충전 필요 | 로케트 | TY20C359 | 2026-04-03
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2026-04-01~2026-04-03 | VCDH460M | 48V | 2022-02-16 | 1 | 1 |  |  | 파랑 | 이상없음 | 로케트 | TY20C209 | 2026-04-03