## 경진산업
형 명 | 5PZS775 | 제조일자 | 2025.01.17 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 1 | 2.28 | 1.3 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 2 | 2.27 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 3 | 2.26 | 1.3 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 4 | 2.28 | 1.3 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 5 | 2.28 | 1.3 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 6 | 2.28 | 1.3 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 7 | 2.27 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 8 | 2.27 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 9 | 2.27 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 10 | 2.26 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 11 | 2.27 | 1.3 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 12 | 2.26 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 13 | 2.25 | 1.3 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 14 | 2.26 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 15 | 2.26 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 16 | 2.26 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 17 | 2.26 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 18 | 2.26 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 19 | 2.25 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 20 | 2.26 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 21 | 2.25 | 1.3 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 22 | 2.25 | 1.3 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 23 | 2.25 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 24 | 2.24 | 1.29 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 25 | 2.25 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 26 | 2.25 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 27 | 2.24 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 28 | 2.24 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 29 | 2.24 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 30 | 2.25 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 31 | 2.25 | 1.3 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 32 | 2.25 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 33 | 2.24 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 34 | 2.24 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 35 | 2.24 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 36 | 2.24 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 37 | 2.25 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 38 | 2.24 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 39 | 2.24 | 1.295 |  |  | 33
2025-06-18 | 경진산업 | 클라크 4.5톤 지게차 | 40 | 2.24 | 1.3 |  |  | 33
측정사진 | 1.액넘침으로 인한 AS요청 2.전해액 빼낸 후 에도 지속적인 액넘침 발생 3.활성화 단계에서 액끓음으로 인한 액면상승으로 추정 4.소비자 전지 문제로 인식 →전지 문제 의심해소를 위해 회수 후 환류보충전 및 용량검증 진행예정(영업 유호준 책임 협의) |  |  |  | 유첨 문서
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진
공장 입력전압
무부하 전압
TAP전압