## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 06 . 16 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.12
업체명 | ㈜디피엘 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이종태 |  |  |  | 연락처 | 010-9226-5469
제품명 | VCDH580M PIJ02363R |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2025.04.17-M002 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2025.06 |  |  |  | 장비(지게차) | 도요타 지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.09
1 | 2.09 | 1.22 | 1.2228 | 29 | 13 | 2.09 | 1.221 | 1.2238 | 29 | 전압min | 2.08
2 | 2.09 | 1.221 | 1.2238 | 29 | 14 | 2.09 | 1.2 | 1.2028 | 29 | 비중max | 1.2278
3 | 2.09 | 1.224 | 1.2268 | 29 | 15 | 2.08 | 1.221 | 1.2238 | 29 | 비중min | 1.2028
4 | 2.09 | 1.22 | 1.2228 | 29 | 16 | 2.09 | 1.222 | 1.2248 | 29 | 온도max | 29
5 | 2.08 | 1.223 | 1.2258 | 29 | 17 | 2.09 | 1.225 | 1.2278 | 29 | 온도min | 29
6 | 2.08 | 1.225 | 1.2278 | 29 | 18 | 2.09 | 1.224 | 1.2268 | 29
7 | 2.09 | 1.221 | 1.2238 | 29 | 19 | 2.09 | 1.221 | 1.2238 | 29
8 | 2.09 | 1.22 | 1.2228 | 29 | 20 | 2.09 | 1.22 | 1.2228 | 29
9 | 2.09 | 1.221 | 1.2238 | 29 | 21 | 2.09 | 1.221 | 1.2238 | 29
10 | 2.09 | 1.223 | 1.2258 | 29 | 22 | 2.09 | 1.224 | 1.2268 | 29
11 | 2.09 | 1.224 | 1.2268 | 29 | 23 | 2.09 | 1.225 | 1.2278 | 29
12 | 2.08 | 1.224 | 1.2268 | 29 | 24 | 2.09 | 1.224 | 1.2268 | 29
|  |  |  | 348 |  | 29 | 696 |  | 348
기타 및 사진