## 대경산업전착(1차 점검)
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2024.12.09 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 1 | 2.16 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 2 | 2.16 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 3 | 2.15 | 1.295 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 4 | 1.37 | 1.100이하 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 5 | 2.17 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 6 | 2.17 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 7 | 2.17 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 8 | 2.17 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 9 | 2.17 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 10 | 2.16 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 11 | 2.16 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 12 | 2.17 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 13 | 2.16 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 14 | 2.17 | 1.305 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 15 | 2.17 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 16 | 2.17 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 17 | 2.17 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 18 | 2.15 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 19 | 2.16 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 20 | 2.16 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 21 | 2.16 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 22 | 2.16 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 23 | 2.16 | 1.3 |  |  | 55
2025-08-13 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 24 | 2.16 | 1.3 |  |  | 55
측정사진 | 1. 저전압로 인한 AS요청 2. #4번 전지 전압 / 비중 : 1.37V / 1.100이하 3. 이 외 전지 전압 / 비중 : 2.15~2.17 /1.295~1.305 4. #4번 전지 CELL LOT 24.10.02로 격리판 관통 LOT 불량 의심 5. #4번 전지 무상교체 진행완료 |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진
#4번 전지 셀 LOT
#4번 전지 전압
#4번 전지 비중

## 대경산업전착(2차 점검)
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2024.12.09 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 1 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 2 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 3 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 4 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 5 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 6 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 7 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 8 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 9 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 10 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 11 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 12 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 13 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 14 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 15 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 16 | 1.31 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 17 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 18 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 19 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 20 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 21 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 22 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 23 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
2026-01-06 | 대경산업전착 | 클라크 입식 지게차 | 24 | 2.02 | 1.100이하 |  |  | 16
측정사진 | 1. 저전압로 인한 AS요청 2. 기점검('25년8월) LOT 의심으로 현장 교체 3. #16번 전지 재발생으로 회수하여 정밀점검 필요 4. #4번 전지 CELL LOT 24.10.02로 격리판 관통 LOT 불량 의심 5. #4번 전지 무상교체 진행완료 |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진
기점검(25.08) #4번 전지 셀 LOT
#16번 전지 전압
#16번 전지 비중