## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 10 . 01 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.7
업체명 | 현대종합중기 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박영돈 |  |  |  | 연락처 | 010-6278-2595
제품명 | VCE740 PIJ00713C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.09.25-002 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 23.10.10 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 3T지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.12
1 | 2.12 | 1.291 | 1.2791 | 8 | 13 | 2.12 | 1.285 | 1.2745 | 10 | 전압min | 2.1
2 | 2.11 | 1.278 | 1.2675 | 10 | 14 | 2.11 | 1.274 | 1.2642 | 11 | 비중max | 1.2791
3 | 2.12 | 1.286 | 1.2755 | 10 | 15 | 2.1 | 1.271 | 1.2619 | 12 | 비중min | 1.2615
4 | 2.12 | 1.288 | 1.2775 | 10 | 16 | 2.11 | 1.282 | 1.2722 | 11 | 온도max | 12
5 | 2.12 | 1.284 | 1.2735 | 10 | 17 | 2.11 | 1.279 | 1.2692 | 11 | 온도min | 8
6 | 2.11 | 1.284 | 1.2735 | 10 | 18 | 2.12 | 1.284 | 1.2735 | 10
7 | 2.11 | 1.286 | 1.2755 | 10 | 19 | 2.12 | 1.289 | 1.2778 | 9
8 | 2.1 | 1.272 | 1.2615 | 10 | 20 | 2.11 | 1.281 | 1.2705 | 10
9 | 2.11 | 1.274 | 1.2642 | 11 | 21 | 2.12 | 1.285 | 1.2752 | 11
10 | 2.11 | 1.28 | 1.2702 | 11 | 22 | 2.12 | 1.287 | 1.2772 | 11
11 | 2.12 | 1.287 | 1.2772 | 11 | 23 | 2.11 | 1.285 | 1.2745 | 10
12 | 2.11 | 1.279 | 1.2685 | 10 | 24 | 2.12 | 1.289 | 1.2778 | 9
|  |  |  | 121 |  | 10.25 | 246 |  | 125
기타 및 사진