## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 01. 21 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 52
업체명 | 헬만월드 와이드로지스틱스 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김규덕(AJ) |  |  |  | 연락처 | 010-4785-0553
제품명 | VCE650-48V(PIJ00711C) |  |  |  | 틸 트 | 286A, 1.93~1.95V, #14 1.32V
제조lot | 2024.10.21-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.11.28 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 EPX25
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.19
1 | 2.18 | 1.314 | 1.2993 | 4 | 13 | 2.18 | 1.307 | 1.2958 | 9 | 전압min | 1.89
2 | 2.18 | 1.31 | 1.296 | 5 | 14 | 1.89 | 1.022 | 1.0143 | 14 | 비중max | 1.3057
3 | 2.18 | 1.309 | 1.295 | 5 | 15 | 2.18 | 1.306 | 1.2955 | 10 | 비중min | 1.0143
4 | 2.18 | 1.31 | 1.296 | 5 | 16 | 2.18 | 1.31 | 1.2981 | 8 | 온도max | 14
5 | 2.18 | 1.312 | 1.298 | 5 | 17 | 2.18 | 1.311 | 1.2984 | 7 | 온도min | 4
6 | 2.18 | 1.308 | 1.2947 | 6 | 18 | 2.18 | 1.311 | 1.2984 | 7
7 | 2.18 | 1.307 | 1.2937 | 6 | 19 | 2.18 | 1.313 | 1.2997 | 6
8 | 2.18 | 1.311 | 1.2977 | 6 | 20 | 2.19 | 1.319 | 1.3057 | 6
9 | 2.18 | 1.314 | 1.3014 | 7 | 21 | 2.19 | 1.316 | 1.3027 | 6
10 | 2.17 | 1.306 | 1.2934 | 7 | 22 | 2.19 | 1.317 | 1.3044 | 7
11 | 2.18 | 1.313 | 1.2997 | 6 | 23 | 2.18 | 1.311 | 1.2991 | 8
12 | 2.18 | 1.311 | 1.297 | 5 | 24 | 2.18 | 1.314 | 1.3007 | 6
|  |  |  | 67 |  | 6.7083 | 161 |  | 94
기타 및 사진

## 틸트 부하시
지게차 점검 일지 ( 2026. 01. 21 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 52
업체명 | 헬만월드 와이드로지스틱스 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김규덕 |  |  |  | 연락처 | 010-4785-0553
제품명 | VCE650-48V(PIJ00711C) |  |  |  | 틸 트 | 286A, 1.93~1.95V, #14 1.32V
제조lot | 2024.10.21-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.11.28 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 EPX25
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 1.95
1 | 1.95 |  | -0.0175 |  | 13 | 1.95 |  | -0.0175 |  | 전압min | 1.32
2 | 1.94 |  | -0.0175 |  | 14 | 1.32 |  | -0.0175 |  | 비중max | -0.0175
3 | 1.93 |  | -0.0175 |  | 15 | 1.95 |  | -0.0175 |  | 비중min | -0.0175
4 | 1.94 |  | -0.0175 |  | 16 | 1.94 |  | -0.0175 |  | 온도max | 0
5 | 1.94 |  | -0.0175 |  | 17 | 1.93 |  | -0.0175 |  | 온도min | 0
6 | 1.93 |  | -0.0175 |  | 18 | 1.93 |  | -0.0175
7 | 1.95 |  | -0.0175 |  | 19 | 1.94 |  | -0.0175
8 | 1.94 |  | -0.0175 |  | 20 | 1.93 |  | -0.0175
9 | 1.94 |  | -0.0175 |  | 21 | 1.93 |  | -0.0175
10 | 1.93 |  | -0.0175 |  | 22 | 1.93 |  | -0.0175
11 | 1.93 |  | -0.0175 |  | 23 | 1.93 |  | -0.0175
12 | 1.93 |  | -0.0175 |  | 24 | 1.93 |  | -0.0175
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
기타 및 사진