## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 04 . 06 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 51.27
업체명 | 오주포장 |  |  |  | 기 본
담당자 | 정지성 부장 |  |  |  | 연락처 | 010-4549-3153
제품명 | VCD400M-48V(PIJ01739RM) |  |  |  | 틸 트 | 164.2A, 1.96~1.98V
제조lot | 2025.09.10-M001 |  |  |  | 리프트 | 80A
설치일자 | 2026.01.09 |  |  |  | 장비(지게차) | 도요타 7FB15
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.14
1 | 2.14 | 1.29 | 1.2879 | 22 | 13 | 2.13 | 1.281 | 1.281 | 25 | 전압min | 2.12
2 | 2.13 | 1.284 | 1.2826 | 23 | 14 | 2.13 | 1.279 | 1.279 | 25 | 비중max | 1.2923
3 | 2.14 | 1.288 | 1.2873 | 24 | 15 | 2.14 | 1.291 | 1.2896 | 23 | 비중min | 1.2726
4 | 2.14 | 1.291 | 1.2903 | 24 | 16 | 2.14 | 1.29 | 1.2886 | 23 | 온도max | 25
5 | 2.13 | 1.282 | 1.2806 | 23 | 17 | 2.12 | 1.274 | 1.2726 | 23 | 온도min | 22
6 | 2.14 | 1.291 | 1.2896 | 23 | 18 | 2.13 | 1.279 | 1.2783 | 24
7 | 2.13 | 1.276 | 1.2753 | 24 | 19 | 2.12 | 1.275 | 1.2743 | 24
8 | 2.13 | 1.28 | 1.28 | 25 | 20 | 2.13 | 1.276 | 1.2753 | 24
9 | 2.13 | 1.275 | 1.275 | 25 | 21 | 2.14 | 1.289 | 1.2876 | 23
10 | 2.14 | 1.293 | 1.2923 | 24 | 22 | 2.13 | 1.286 | 1.2846 | 23
11 | 2.14 | 1.291 | 1.291 | 25 | 23 | 2.13 | 1.286 | 1.2846 | 23
12 | 2.13 | 1.277 | 1.277 | 25 | 24 | 2.13 | 1.289 | 1.2869 | 22
|  |  |  | 287 |  | 23.7083 | 569 |  | 282
기타 및 사진