## 감귤 #1
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.06
업체명 | 감귤 1공장 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCJ6-48V (PIJ02149H) |  |  | 제조일자 | 22.04.18-001
장비명 | 현대 25B-X HHKHFESPF00000076 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.09 | 1.216 | 9 | 13 | 2.09 | 1.216 | 9
2 | 2.09 | 1.215 | 9 | 14 | 2.09 | 1.212 | 9
3 | 2.09 | 1.205 | 9 | 15 | 2.08 | 1.196 | 9
4 | 2.09 | 1.191 | 9 | 16 | 2.09 | 1.212 | 9
5 | 2.09 | 1.209 | 9 | 17 | 2.09 | 1.205 | 9
6 | 2.09 | 1.209 | 9 | 18 | 2.08 | 1.199 | 9
7 | 2.1 | 1.211 | 9 | 19 | 2.08 | 1.201 | 9
8 | 2.09 | 1.205 | 9 | 20 | 2.08 | 1.209 | 9
9 | 2.09 | 1.21 | 9 | 21 | 2.09 | 1.197 | 9
10 | 2.09 | 1.204 | 9 | 22 | 2.09 | 1.208 | 9
11 | 2.09 | 1.212 | 9 | 23 | 2.09 | 1.203 | 9
12 | 2.09 | 1.21 | 9 | 24 | 2.09 | 1.207 | 9
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
50.13V
1. 보액 관리 필요 → 과다 보액으로 인한 액넘침 현상 발생

## 감귤 #2
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.06
업체명 | 감귤 1공장 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCES740 |  |  | 제조일자 | 22.08.16-001
장비명 | 두산 B25S-5 FBA0/-1380-02369 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.11 | 1.232 | 8 | 13 | 2.11 | 1.232 | 8
2 | 2.11 | 1.232 | 8 | 14 | 2.11 | 1.236 | 8
3 | 2.1 | 1.226 | 8 | 15 | 2.11 | 1.235 | 8
4 | 2.11 | 1.226 | 8 | 16 | 2.11 | 1.232 | 8
5 | 2.11 | 1.236 | 8 | 17 | 2.11 | 1.232 | 8
6 | 2.11 | 1.234 | 8 | 18 | 2.11 | 1.233 | 8
7 | 2.11 | 1.234 | 8 | 19 | 2.11 | 1.234 | 8
8 | 2.11 | 1.233 | 8 | 20 | 2.11 | 1.237 | 8
9 | 2.11 | 1.239 | 8 | 21 | 2.11 | 1.23 | 8
10 | 2.1 | 1.239 | 8 | 22 | 2.1 | 1.236 | 8
11 | 2.1 | 1.231 | 8 | 23 | 2.11 | 1.234 | 8
12 | 2.11 | 1.232 | 8 | 24 | 2.11 | 1.228 | 8
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
50.57 V
1. 보액 관리 필요 → 과다 보액으로 인한 액넘침 현상 발생 2. 축전지 용량과 충전기 용량 불일치 → 축전지 용량 740Ah / 충전기 용량 600Ah - 충전기 1대로 지게차 전지 2대 충전 진행 → 축전지와 충전기 용량 불일치에 따른 사용시간 저하 및 수명 저하 현상 발생 우려가 있음 → 축전지 용량과 동일한 충전기 구매 권유

## 감귤 #3
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.06
업체명 | 감귤 1공장 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCES740 |  |  | 제조일자 | 15.01.15-001
장비명 | 두산 B25S-5 B25S5-0379 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.12 | 1.269 | 11 | 13 | 2.12 | 1.267 | 11
2 | 2.12 | 1.27 | 11 | 14 | 2.12 | 1.267 | 11
3 | 2.11 | 1.27 | 11 | 15 | 2.11 | 1.264 | 11
4 | 2.12 | 1.268 | 11 | 16 | 2.12 | 1.274 | 11
5 | 2.11 | 1.265 | 11 | 17 | 2.11 | 1.266 | 11
6 | 2.11 | 1.267 | 11 | 18 | 2.12 | 1.268 | 11
7 | 2.11 | 1.267 | 11 | 19 | 2.12 | 1.268 | 11
8 | 2.11 | 1.273 | 11 | 20 | 2.11 | 1.265 | 11
9 | 2.09 | 1.263 | 11 | 21 | 2.11 | 1.265 | 11
10 | 2.11 | 1.264 | 11 | 22 | 2.1 | 1.267 | 11
11 | 2.12 | 1.268 | 11 | 23 | 2.12 | 1.267 | 11
12 | 2.12 | 1.268 | 11 | 24 | 2.11 | 1.266 | 11
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 : 50.78 V
1. 축전지 사용 기간 : 약 9년 경과 2. 제품 기대 수명 종료에 따른 교체 검토 요청

## 감귤 #4
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.06
업체명 | 감귤 1공장 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCES 740 |  |  | 제조일자 | 21.05.25-001
장비명 | 두산 B25S-5 (B25S5 - 00970) |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.17 | 1.312 | 11 | 13 | 2.17 | 1.306 | 11
2 | 2.17 | 1.315 | 11 | 14 | 2.17 | 1.314 | 11
3 | 2.16 | 1.307 | 11 | 15 | 2.17 | 1.314 | 11
4 | 2.17 | 1.311 | 11 | 16 | 2.17 | 1.312 | 11
5 | 2.17 | 1.303 | 11 | 17 | 2.17 | 1.306 | 11
6 | 2.17 | 1.311 | 11 | 18 | 2.17 | 1.313 | 11
7 | 2.17 | 1.31 | 11 | 19 | 2.16 | 1.309 | 11
8 | 2.16 | 1.316 | 11 | 20 | 2.17 | 1.31 | 11
9 | 2.16 | 1.307 | 11 | 21 | 2.16 | 1.308 | 11
10 | 2.17 | 1.311 | 11 | 22 | 2.17 | 1.312 | 11
11 | 2.17 | 1.314 | 11 | 23 | 2.17 | 1.315 | 11
12 | 2.17 | 1.314 | 11 | 24 | 2.17 | 1.313 | 11
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
52.03 V
1. 전해액 관리 필요 - 전해액 부족에 따른 보액 요청

## 감귤 #5
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.06
업체명 | 감귤 1공장 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCF 280 |  |  | 제조일자 | 13.06.14-003
장비명 | 클라크 EPX18 CRX148-2260-9658-KF |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.06 | 1.241 | 11 | 13 | 2.08 | 1.254 | 12
2 | 2.09 | 1.252 | 12 | 14 | 2.08 | 1.232 | 12
3 | 2.09 | 1.248 | 12 | 15 | 2.08 | 1.233 | 12
4 | 2.09 | 1.245 | 12 | 16 | 2.04 | 1.194 | 12
5 | 2.03 | 1.219 | 12 | 17 | 2.08 | 1.238 | 12
6 | 2.1 | 1.251 | 12 | 18 | 2.08 | 1.238 | 12
7 | 2.07 | 1.231 | 12 | 19 | 2.07 | 1.222 | 12
8 | 2.08 | 1.237 | 12 | 20 | 2.06 | 1.213 | 12
9 | 2.08 | 1.235 | 12 | 21 | 2.07 | 1.228 | 12
10 | 2.08 | 1.237 | 12 | 22 | 2.08 | 1.232 | 12
11 | 2.09 | 1.246 | 12 | 23 | 2.1 | 1.252 | 12
12 | 2.1 | 1.25 | 12 | 24 | 2.08 | 1.232 | 12
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
49.91 V
1. 축전지 사용 기간 : 10년 7개월 → 축전지 기대수명 종료에 따른 교체 검토 요청 2. 메인 케이블 부식에 따른 갈라짐 발생에 따른 쇼트에 의한 화재 위험성이 높음 → 메인 케이블 교체 요청

## 감귤 #6
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.06
업체명 | 감귤 1공장 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCF 280 |  |  | 제조일자 | 13.06.17-004
장비명 | 클라크 CRX18 CRX 148+2263-9658-KF |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | - | - | - | 13 | - | - | -
2 | - | - | - | 14 | - | - | -
3 | - | - | - | 15 | - | - | -
4 | - | - | - | 16 | - | - | -
5 | - | - | - | 17 | - | - | -
6 | - | - | - | 18 | - | - | -
7 | - | - | - | 19 | - | - | -
8 | - | - | - | 20 | - | - | -
9 | - | - | - | 21 | - | - | -
10 | - | - | - | 22 | - | - | -
11 | - | - | - | 23 | - | - | -
12 | - | - | - | 24 | - | - | -
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
18.88 V
1. 제품 사용기간 : 약 10년 7개월 2. 심방전에 따른 지게차 작동 불가에 따르 전압 / 비중 측정 불가 3. 심방전에 따른 지게차 전지 수명 종료 → 지게차 전지 교체 권유