## 생산1팀 #1
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.07
업체명 | 삼다수 생산 1팀 포장 |  |  | 소재지
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCI 585 |  |  | 제조일자 | 20.04.23-001
장비명 | 현대 20B-9 HHKHHE06LL0001783 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.04 | 1.182 | 13 | 13 | 2.07 | 1.211 | 13
2 | 2.06 | 1.204 | 13 | 14 | 2.05 | 1.186 | 13
3 | 2.05 | 1.193 | 14 | 15 | 2.07 | 1.21 | 13
4 | 2.07 | 1.21 | 13 | 16 | 2.07 | 1.207 | 13
5 | 2.07 | 1.209 | 13 | 17 | 2.06 | 1.205 | 13
6 | 2.07 | 1.216 | 13 | 18 | 2.07 | 1.212 | 13
7 | 2.06 | 1.204 | 13 | 19 | 2.06 | 1.207 | 13
8 | 2.07 | 1.186 | 13 | 20 | 2.06 | 1.198 | 13
9 | 2.07 | 1.207 | 13 | 21 | 2.07 | 1.212 | 13
10 | 2.04 | 1.181 | 13 | 22 | 2.04 | 1.175 | 13
11 | 2.07 | 1.207 | 13 | 23 | 2.04 | . | 13
12 | 2.04 | 1.179 | 13 | 24 | 2.06 | 1.199 | 13
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
49.42 V
1. 이상없음