## 생산2팀 #1
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.07
업체명 | 삼다수 생산 2팀 A3 사출 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCI 335 |  |  | 제조일자 | 21.05.21-005
장비명 | 두산 2.5톤 리치 (BR25S-9) FRADV - 1380 - 00388 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.05 | 1.208 | 14 | 13 | 2.04 | 1.202 | 14
2 | 2.04 | 1.202 | 14 | 14 | 2.04 | 1.201 | 14
3 | 2.04 | 1.203 | 14 | 15 | 2.04 | 1.205 | 14
4 | 2.04 | 1.204 | 14 | 16 | 2.05 | 1.207 | 14
5 | 2.04 | 1.199 | 14 | 17 | 2.04 | 1.203 | 14
6 | 2.04 | 1.206 | 14 | 18 | 2.05 | 1.209 | 14
7 | 2.05 | 1.211 | 14 | 19 | 2.04 | 1.204 | 14
8 | 2.05 | 1.208 | 14 | 20 | 2.04 | 1.203 | 14
9 | 2.04 | 1.205 | 14 | 21 | 2.04 | 1.205 | 14
10 | 2.05 | 1.207 | 14 | 22 | 2.04 | 1.2 | 14
11 | 2.04 | 1.206 | 14 | 23 | 2.04 | 1.203 | 14
12 | 2.05 | 1.209 | 14 | 24 | 2.05 | 1.208 | 14
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
49.04 V
1.전해액 보액 관리 필요 - 일부 전지 미보액 상태

## 생산2팀 #2
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.07
업체명 | 삼다수 생산 2팀 A 사출 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCI 300 |  |  | 제조일자 | 17.07.07-005
장비명 | 두산 1.5톤 리치 (BR15S-7) FRA02-1580-01448 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.07 | 1.197 | 15 | 13 | 2.08 | 1.208 | 16
2 | 2.09 | 1.22 | 15 | 14 | 2.09 | 1.225 | 17
3 | 2.08 | 1.229 | 16 | 15 | 2.08 | 1.226 | 17
4 | 2.08 | 1.221 | 16 | 16 | 2.08 | 1.213 | 17
5 | 2.08 | 1.217 | 16 | 17 | 2.08 | 1.214 | 17
6 | 2.08 | 1.207 | 15 | 18 | 2.09 | 1.225 | 16
7 | 2.08 | 1.218 | 16 | 19 | 2.09 | 1.216 | 15
8 | 2.07 | 1.216 | 17 | 20 | 2.08 | 1.215 | 16
9 | 2.08 | 1.225 | 17 | 21 | 2.08 | 1.211 | 16
10 | 2.08 | 1.218 | 17 | 22 | 2.09 | 1.217 | 16
11 | 2.06 | 1.198 | 17 | 23 | 2.08 | 1.215 | 16
12 | 2.08 | 1.203 | 16 | 24 | 2.08 | 1.195 | 15
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
49.87 V
1. 축전지 기대수명 종료에 따른 교체 권유 → 축전지 기대수명 종료 현상인 극주 상승 현상 발생 2. 전해액 보액 관리 미흡

## 생산2팀 #3
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.07
업체명 | 삼다수 생산 2팀 포장 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCI 585 |  |  | 제조일자 | 20.04.23-003
장비명 | 현대 20B-9 HHKHHE06V0001781 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.01 | 1.147 | 12 | 13 | 2.01 | 1.149 | 12
2 | 2 | 1.124 | 12 | 14 | 2.01 | 1.143 | 12
3 | 2.01 | 1.143 | 12 | 15 | 1.98 | 1.11 | 12
4 | 2.01 | 1.142 | 12 | 16 | 2.01 | 1.145 | 12
5 | 2.01 | 1.142 | 12 | 17 | 2.01 | 1.15 | 12
6 | 2.01 | 1.152 | 12 | 18 | 2.01 | 1.147 | 12
7 | 2.01 | 1.155 | 12 | 19 | 2.01 | 1.143 | 12
8 | 2.01 | 1.146 | 12 | 20 | 2 | 1.136 | 12
9 | 2.01 | 1.141 | 12 | 21 | 2 | 1.138 | 12
10 | 2 | 1.138 | 12 | 22 | 2.01 | 1.149 | 12
11 | 2.01 | 1.147 | 12 | 23 | 2.01 | 1.145 | 12
12 | 1.99 | 1.116 | 12 | 24 | 2.01 | 1.145 | 12
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
48.15 V
1.충전 부족에 따른 과방전 발생 우려가 높음 2.일부 전지(#12, #15번 전지)의 경우 방전에 의한 성능 저하 현상 발생 3.축전지 만충전 후 운행 상태 파악 필요 4.지속적 사용 시간 저하 시 제품 교체 검토 필요

## 생산2팀 #4
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.07
업체명 | 삼다수 생산 2팀 포장 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCI 585 |  |  | 제조일자 | 20.04.14-001
장비명 | 현대 20B-9 HHKHH06CL0001780 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 1.98 | 1.11 | 12 | 13 | 1.93 | 1.048 | 13
2 | 1.99 | 1.117 | 13 | 14 | 1.97 | 1.084 | 13
3 | 1.99 | 1.124 | 13 | 15 | 1.98 | 1.1 | 13
4 | 1.96 | 1.108 | 13 | 16 | 1.98 | 1.103 | 13
5 | 1.99 | 1.114 | 12 | 17 | 1.97 | 1.091 | 13
6 | 1.99 | 1.121 | 13 | 18 | 1.98 | 1.107 | 13
7 | 1.98 | 1.104 | 13 | 19 | 1.98 | 1.111 | 13
8 | 1.98 | 1.097 | 13 | 20 | 1.99 | 1.114 | 13
9 | 1.98 | 1.1 | 13 | 21 | 1.97 | 1.095 | 13
10 | 1.95 | 1.064 | 13 | 22 | 1.94 | 1.055 | 13
11 | 1.98 | 1.108 | 13 | 23 | 1.93 | 1.048 | 13
12 | 1.99 | 1.114 | 13 | 24 | 1.99 | 1.112 | 13
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
47.37 V
1. 제품 사용기간 : 3년 9개월 2. 축전지 과방전에 따른 수명 종료 제품으로 판단됨 → 축전지 과방전지 제품 성능 저하 및 조기 수명종료 현상 발생 3. 축전지 수명종료에 따른 교체 검토 필요