## 생산3팀 #1
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.07
업체명 | 삼다수 생산 3팀 사출 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCES 715 |  |  | 제조일자 | 20.11.12-003
장비명 | 두산 2톤 (B20S-5) FEAD7-1390-01041 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.28 | 액 없음 | 43℃ | 13 | 2.25 | 액 없음 | -
2 | 2.26 | 액 없음 | - | 14 | 2.21 | 액 없음 | -
3 | 2.26 | 액 없음 | - | 15 | 2.21 | 액 없음 | -
4 | 2.25 | 액 없음 | - | 16 | 2.19 | 액 없음 | -
5 | 2.25 | 액 없음 | - | 17 | 2.2 | 액 없음 | -
6 | 2.27 | 액 없음 | - | 18 | 2.22 | 액 없음 | -
7 | 2.24 | 액 없음 | - | 19 | 2.25 | 액 없음 | -
8 | 2.2 | 액 없음 | - | 20 | 2.23 | 액 없음 | -
9 | 2.18 | 액 없음 | - | 21 | 2.22 | 액 없음 | -
10 | 2.2 | 액 없음 | - | 22 | 2.24 | 액 없음 | -
11 | 2.21 | 액 없음 | - | 23 | 2.22 | 액 없음 | -
12 | 2.24 | 액 없음 | - | 24 | 2.26 | 액 없음 | -
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
53.71 V
1. 보액 관리 미흡으로 인한 전해액 마름 현상 발생 2. 전해액 마름으로 인한 극판이 공기 중으로 노출될 경우 극판이 산화되어 성능 저하 및 조기 수명 종료 현상이 발생 될 수 있읍니다

## 생산3팀 #2
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.07
업체명 | 삼다수 생산 3팀 사출 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCES 715 |  |  | 제조일자 | 21.10.01-001
장비명 | 두산 2톤 (B20S-5) FEA07-1380-01174 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.14 | 1.283 | 28 | 13 | 2.13 | 1.282 | 30
2 | 2.14 | 1.281 | 29 | 14 | 2.12 | 1.274 | 31
3 | 2.12 | 1.277 | 30 | 15 | 2.12 | 1.27 | 31
4 | 2.12 | 1.274 | 30 | 16 | 2.12 | 1.271 | 31
5 | 2.12 | 1.271 | 30 | 17 | 2.12 | 1.269 | 31
6 | 2.12 | 1.272 | 29 | 18 | 2.12 | 1.271 | 30
7 | 2.12 | 1.273 | 30 | 19 | 2.14 | 1.277 | 30
8 | 2.14 | 1.288 | 31 | 20 | 2.13 | 1.284 | 30
9 | 2.12 | 1.271 | 30 | 21 | 2.12 | 1.273 | 31
10 | 2.13 | 1.278 | 30 | 22 | 2.13 | 1.282 | 31
11 | 2.13 | 1.279 | 30 | 23 | 2.14 | 1.287 | 30
12 | 2.13 | 1.28 | 30 | 24 | 2.14 | 1.29 | 30
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
51.02 V
1. 전해액 관리 미흡 → 과다 보액에 따른 전해액 넘침 현상 발생

## 생산3팀 #3
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.07
업체명 | 삼다수 생산 3팀 사출 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCES 715 |  |  | 제조일자 | 18.07.05-001
장비명 | 두산 2톤 (B20S-5) FBA07-1910-01619 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 1.97 | 1.131 | 16 | 13 | 1.97 | 1.143 | 15
2 | 1.98 | 1.139 | 16 | 14 | 1.97 | 1.134 | 15
3 | 1.97 | 1.132 | 15 | 15 | 1.96 | 1.11 | 15
4 | 1.97 | 1.134 | 15 | 16 | 1.95 | 1.111 | 15
5 | 1.96 | 1.11 | 15 | 17 | 1.97 | 1.134 | 15
6 | 1.97 | 1.123 | 15 | 18 | 1.97 | 1.129 | 15
7 | 1.95 | 1.109 | 15 | 19 | 1.95 | 1.108 | 15
8 | 1.96 | 1.119 | 15 | 20 | 1.95 | 1.11 | 15
9 | 1.94 | 1.101 | 15 | 21 | 1.94 | 1.101 | 15
10 | 1.95 | 1.113 | 15 | 22 | 1.95 | 1.113 | 15
11 | 1.97 | 1.132 | 15 | 23 | 1.97 | 1.134 | 15
12 | 1.94 | 1.099 | 15 | 24 | 1.98 | 1.113 | 15
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
47.05 V
1. 제품 사용기간 : 5년 6개월 2. 극주 상승 현상 발생 및 과방전에 의한 제품 기대수명 종료 3. 축전지 수명종료에 따른 교체 검토

## 생산3팀 #4
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.07
업체명 | 삼다수 생산 3팀 라인 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCI 335 |  |  | 제조일자 | 21.05.21-014
장비명 | 두산 2톤 리치 (BR20S-9) FRA09-1380-00180 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.07 | 1.235 | 16 | 13 | 2.07 | 1.237 | 15
2 | 2.07 | 1.238 | 16 | 14 | 2.07 | 1.237 | 16
3 | 2.07 | 1.235 | 16 | 15 | 2.08 | 1.238 | 16
4 | 2.07 | 1.233 | 16 | 16 | 2.07 | 1.232 | 16
5 | 2.07 | 1.234 | 16 | 17 | 2.07 | 1.231 | 16
6 | 2.07 | 1.234 | 16 | 18 | 2.07 | 1.233 | 16
7 | 2.07 | 1.234 | 16 | 19 | 2.07 | 1.234 | 16
8 | 2.07 | 1.231 | 16 | 20 | 2.07 | 1.234 | 16
9 | 2.07 | 1.232 | 16 | 21 | 2.07 | 1.233 | 16
10 | 2.07 | 1.23 | 16 | 22 | 2.07 | 1.237 | 16
11 | 2.07 | 1.238 | 16 | 23 | 2.07 | 1.236 | 16
12 | 2.08 | 1.24 | 15 | 24 | 2.08 | 1.237 | 16
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
49.71 V
1. 전해액 보액 관리 필요 - 과다 보액에 따른 액넘침 현상 발생

## 생산3팀 #5
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 | 삼다수 BS 활동 |  |  | 점검일자 | 2024.02.07
업체명 | 삼다수 생산 3팀 사출 |  |  | 소재지 | 제주도
담당자 | 안준철 |  |  | 연락처 | 010-9946-1033
제품명 | VCJ7D-48V |  |  | 제조일자 | 22.04.18-004
장비명 | 현대 32B-X HHKHFAE7HF0000008 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 | 저부하 |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.12 | 1.227 | 19 | 13 | 2.12 | 1.234 | 21
2 | 2.12 | 1.229 | 20 | 14 | 2.12 | 1.237 | 22
3 | 2.12 | 1.235 | 21 | 15 | 2.12 | 1.23 | 22
4 | 2.12 | 1.23 | 20 | 16 | 2.11 | 1.226 | 22
5 | 2.12 | 1.232 | 20 | 17 | 2.11 | 1.221 | 22
6 | 2.11 | 1.222 | 20 | 18 | 2.13 | 1.237 | 21
7 | 2.12 | 1.231 | 21 | 19 | 2.11 | 1.222 | 20
8 | 2.12 | 1.229 | 22 | 20 | 2.11 | 1.222 | 21
9 | 2.11 | 1.225 | 21 | 21 | 2.12 | 1.231 | 21
10 | 2.12 | 1.231 | 22 | 22 | 2.12 | 1.226 | 21
11 | 2.12 | 1.231 | 22 | 23 | 2.12 | 1.228 | 21
12 | 2.12 | 1.233 | 21 | 24 | 2.12 | 1.228 | 20
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
50.83 V
1. 이상없음